RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 007-2012-OS/CD

Lima, 12 de enero de 2012

VISTO:

El Memorando Nº GFGN/ALGN-19-2012 de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 3° de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función normativa de los Organismos Reguladores, entre ellos OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de dictar, entre otros, en el ámbito y materia de su competencia, los reglamentos de los procedimientos a su cargo y otras normas de carácter general;

Que, según lo dispuesto por el artículo 22° del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo de OSINERGMIN a través de resoluciones;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 163-2005-OS/CD se aprobó el “Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”;

Que, de conformidad con el citado Reglamento, las personas naturales que deseen solicitar su inscripción en el Registro de Instaladores de Gas Natural deberán obtener previamente, según la categoría a la que postulan, una Constancia de Competencia Técnica emitida por un  Organismo de Certificación de Personas acreditado por INDECOPI para tal fin;

Que, el OSINERGMIN ha venido coordinando con el INDECOPI, en su calidad de organismo encargado de la acreditación de los Organismos de Certificación de Personas, la implementación de los programas de acreditación necesarios para que las empresas interesadas puedan obtener la referida acreditación y de esta manera las personas que deseen registrarse como Instaladores de Gas Natural puedan obtener el Certificado de Competencia Técnica requerido para ello;

Que, en ese orden de ideas, a efectos que los Organismos de Certificación de Personas acreditados por el INDECOPI cuenten con las herramientas necesarias para la certificación de las personas que deseen inscribirse en el Registro de Instaladores de Gas Natural, resulta necesario que nuestra Institución, en su calidad de organismo técnico especializado atribuido de potestades normativas, apruebe los “Requisitos de Competencia Técnica y Criterios para la Calificación y Evaluación de los candidatos a certificarse como Instaladores de Gas Natural”;

Que, en la citada propuesta normativa, se dispone que, a fin de obtener el Certificado de Competencia Técnica  como Instaladores de Gas Natural, los Organismos de Certificación de Personas deberán evaluar la formación profesional, condiciones personales y conocimiento de los candidatos de acuerdo con los requisitos, criterios y procedimientos establecidos en la misma; en adición a ello, se establecen disposiciones sobre la periodicidad de la Certificación, así como sobre su renovación y caducidad;

Que, es preciso señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 13º del Reglamento de la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y Acreditación, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2008-PCM, para la acreditación de los Organismos de Certificación de Personas, el INDECOPI utiliza los criterios establecidos en las normas técnicas emitidas con dicho efecto por la Organización Internacional para la Normalización (ISO) y/o la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y/o en las guías y directrices de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y/o del Foro Internacional de Acreditación (IAF);

Que, al respecto, la Organización Internacional para la Normalización (ISO) ha adoptado como criterio que los documentos normativos para la evaluación de la conformidad, tales como las normas, guías y procedimientos que son utilizados por los Organismos de Certificación de Personas para realizar su trabajo y actividades, deben ser preparados en forma transparente, abierta, imparcial y coherente; asimismo, que dichos documentos normativos deben desarrollarse, validarse y mantenerse por un proceso que permita la participación técnica de las partes interesadas, tales como proveedores, reguladores y usuarios;

Que, en atención a lo dispuesto en las citadas normas, en concordancia con la política de transparencia Institucional contemplada en los artículos 8º y 25º del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, para la aprobación del proyecto de “Requisitos de Competencia Técnica y Criterios para la Calificación y Evaluación de los candidatos a certificarse como Instaladores de Gas Natural” se requiere su prepublicación en el Diario Oficial El Peruano, con el fin de recibir comentarios de los interesados;

Que, en ese sentido, corresponde ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y la prepublicación, en el Portal Electrónico de OSINERGMIN, del proyecto de “Requisitos de Competencia Técnica y Criterios para la Calificación y Evaluación de los candidatos a certificarse como Instaladores de Gas Natural”, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 14º del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; otorgando a los interesados un plazo de quince (15) días para la remisión por escrito de comentarios o sugerencias;

De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3° de la Ley Nº 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en los artículos 22º y 25º del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural.

SE RESUELVE:

# Artículo 1º.- Autorizar la prepublicación del proyecto de Resolución de Consejo Directivo que aprueba los “Requisitos de Competencia Técnica y Criterios para la Calificación y Evaluación de los candidatos a certificarse como Instaladores de Gas Natural” en el portal electrónico de OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe).

Artículo 2°.- Establecer un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir de la publicación de la presente resolución, a fin de que los interesados remitan por escrito sus opiniones y sugerencias a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural del OSINERGMIN, ubicada en Calle Bernardo Monteagudo Nº 222, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima. Las opiniones y sugerencias podrán ser remitidas vía fax al número telefónico 2645597, o vía Internet a la siguiente dirección de correo electrónico: comentarioslegales_gfgn@osinerg.gob.pe. La recepción de las opiniones y sugerencias en medio físico o electrónico, estará a cargo de la señorita Elizabeth Arias Calderón.

PABLO BERCKHOLTZ SALINAS

Vice Presidente del Consejo Directivo

Encargado de la Presidencia

OSINERGMIN

PREPUBLICACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº xxxx-2012-OS-CD

Lima, xx de xxx de 2012

VISTO:

El Memorando Nº GFGN/ALGN-XXXX-2012 de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 3° de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función normativa de los Organismos Reguladores, entre ellos OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de dictar, entre otros, en el ámbito y materia de su competencia, los reglamentos de los procedimientos a su cargo y otras normas de carácter general;

Que, según lo dispuesto por el artículo 22° del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo de OSINERGMIN a través de resoluciones;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 163-2005-OS/CD, se aprobó el “Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”;

Que, de conformidad con el citado Reglamento, las personas naturales que deseen solicitar su inscripción en el Registro de Instaladores de Gas Natural deberán obtener previamente, según la categoría a la que postulan, una Constancia de Competencia Técnica emitida por un  Organismo de Certificación de Personas acreditado por INDECOPI para tal fin;

Que, el OSINERGMIN ha venido coordinando con el INDECOPI, en su calidad de organismo encargado de la acreditación de los Organismos de Certificación de Personas, la implementación de los programas de acreditación necesarios para que las empresas interesadas puedan obtener la referida acreditación y de esta manera las personas que deseen registrarse como Instaladores de Gas Natural puedan obtener el Certificado de Competencia Técnica requerido para ello;

Que, en ese orden de ideas, a efectos que los Organismos de Certificación de Personas acreditados por el INDECOPI cuenten con las herramientas necesarias para la certificación de las personas que deseen inscribirse en el Registro de Instaladores de Gas Natural, resulta necesario que nuestra Institución, en su calidad de organismo técnico especializado atribuido de potestades normativas, apruebe los “Requisitos de Competencia Técnica y Criterios para la Calificación y Evaluación de los candidatos a certificarse como Instaladores de Gas Natural”;

Que, sobre el particular, es preciso señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 13º del Reglamento de la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y Acreditación, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2008-PCM, para la acreditación de los Organismos de Certificación de Personas, el INDECOPI utiliza los criterios establecidos en las normas técnicas emitidas con dicho efecto por la Organización Internacional para la Normalización (ISO) y/o la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y/o en las guías y directrices de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y/o del Foro Internacional de Acreditación (IAF);

Que, al respecto, la Organización Internacional para la Normalización (ISO) ha adoptado como criterio que los documentos normativos para la evaluación de la conformidad, tales como las normas, guías y procedimientos que son utilizados por los Organismos de Certificación de Personas para realizar su trabajo y actividades, deben ser preparados en forma transparente, abierta, imparcial y coherente; asimismo, que dichos documentos normativos deben desarrollarse, validarse y mantenerse por un proceso que permita la participación técnica de las partes interesadas, tales como proveedores, reguladores y usuarios;

Que, en atención a lo dispuesto, se ha visto necesario aprobar los “Requisitos de Competencia Técnica y Criterios para la Calificación y Evaluación de los candidatos a certificarse como Instaladores de Gas Natural”;

Que, en dicha norma se dispone que, a fin de obtener el Certificado de Competencia Técnica  como Instaladores de Gas Natural, los Organismos de Certificación de Personas deberán evaluar la formación profesional, condiciones personales y conocimiento de los candidatos de acuerdo con los requisitos, criterios y procedimientos establecidos en la misma; en adición a ello, se establecen disposiciones sobre la periodicidad de la Certificación, así como sobre su renovación y caducidad;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, en concordancia con lo establecido en los artículos 8º y 25º del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, el xx de xxx de 2012 el OSINERGMIN prepublicó, el proyecto de resolución de Consejo Directivo que aprueba los citados requisitos, con el objeto de recibir los aportes y comentarios del público en general, los mismos que han sido evaluados para la elaboración de la presente norma;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del Reglamento de la Ley Nº 29091, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, las entidades de la Administración Pública se encuentran obligadas a publicar en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales Institucionales, entre otras, las disposiciones legales que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos técnicos;

Que, de otro lado, el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, establece que en el caso de la publicación de normas legales que tengan anexos, se publicará en el Diario Oficial El Peruano solamente la correspondiente norma aprobatoria, disponiéndose en la misma que el Anexo se publicará mediante el Portal Electrónico de la entidad emisora en la misma fecha de la publicación oficial;

De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3° de la Ley Nº 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en los artículos 22º y 25º del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural.

SE RESUELVE:

# Artículo 1º.- Aprobar los “Requisitos de Competencia Técnica y Criterios para la Calificación y Evaluación de los candidatos a certificarse como Instaladores de Gas Natural”, los mismos que en Anexo I forman parte integrante de la presente resolución.

# Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia General del OSINERGMIN a dictar las disposiciones técnico-operativas y medidas complementarias que sean necesarias para la aplicación de la presente resolución.

Artículo 3º.- Autorizar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano. El Anexo 1 a que se refiere el artículo 1° precedente, así como la Exposición de Motivos que en Anexo 2 forma parte integrante de la presente resolución, serán publicados en el Portal Electrónico de OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe).

REQUISITOS DE COMPETENCIA TÉCNICA Y CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS A CERTIFICARSE COMO INSTALADORES DE GAS NATURAL

# TÍTULO I

# CAPÍTULO I

# DISPOSICIONES GENERALES

# Artículo 1º.- Objetivo

El objetivo de la presente norma es establecer los requisitos de competencia técnica, en cada una de las categorías, y los criterios que los Organismos de Certificación de Personas deberán considerar para la calificación y evaluación de los candidatos a certificarse como Instaladores de Gas Natural.

# Artículo 2º.- Alcance

La presente norma es de aplicación a los Organismos de Certificación de Personas acreditados por el Servicio Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI-SNA), para la calificación y evaluación de las personas naturales interesadas en obtener el Certificado de Competencia Técnica como Instalador de Gas Natural, requerido para su inscripción en el Registro de Instaladores de Gas Natural.

# Artículo 3º.- Definiciones

Para efecto de la presente norma se entenderá por:

3.1	Organismo de Certificación de Personas (OCP): Persona jurídica acreditada por el  Servicio Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI-SNA), competente para evaluar a los Candidatos y certificar su competencia técnica como Instaladores de Gas Natural.

3.2	Candidato: Profesional interesado en obtener la certificación de su competencia técnica que ha cumplido los requisitos para su participación en el proceso de certificación.

3.3	Solicitud: Documento por el cual el Candidato manifiesta su voluntad de ser evaluado con la finalidad de obtener el Certificado de Competencia Técnica.

3.4	Categorías materia de Certificación por parte de los Organismos de Certificación de Personas: Las Categorías del Registro de Instaladores de Gas Natural son:

- IG - 1: Habilita a construir, reparar y mantener cualquier tipo de instalaciones internas residenciales y/o comerciales de gas natural, según lo establecido en la Norma Técnica Peruana 111.011 y en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM y sus modificaciones, hasta un consumo de 50,000 Kcal/hr (200,000 BTU/hr o 60 Kw); y/o, construir, reparar y mantener instalaciones internas industriales, según lo establecido en las Normas Técnicas Peruanas 111.010 y, el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM y sus modificaciones.

- IG - 2: Habilita a construir, reparar y mantener cualquier tipo de instalaciones internas residenciales y/o comerciales de gas natural sin límite de consumo, según lo establecido en la Norma Técnica Peruana 111.011 y en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM y sus modificaciones; y/o, construir, reparar y mantener instalaciones internas industriales, según lo establecido en las Normas Técnicas Peruanas 111.010 y, el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM y sus modificaciones.

La persona natural o jurídica que se encuentra registrada en esta categoría, está facultada para realizar las actividades autorizadas por la categoría IG-1.

- IG - 3: Habilita a diseñar o modificar el diseño de cualquier tipo de instalaciones internas residenciales, comerciales y/o industriales de gas natural, según lo establecido en las Normas Técnicas Peruanas 111.011 y 111.010 y, el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM y sus modificaciones.

Asimismo, habilita a diseñar o modificar el diseño de instalaciones en Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular - Gasocentros de GNV, Consumidores Directos de GNV y Consumidores Independientes de conformidad con la reglamentación vigente.

Para que el IG - 3 pueda realizar labores de construcción, reparación y mantenimiento, deberá obtener el Certificado de Competencia Técnica como IG - 1 o IG-2, según corresponda, y encontrarse registrado en dichas categorías.

3.5	Certificado de Competencia Técnica: Documento emitido por un Organismo de Certificación de Personas acreditado por el Servicio Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI-SNA), el cual acredita que el Candidato tiene la formación profesional, las condiciones personales y los conocimientos requeridos para ser reconocido como Instalador de Gas Natural.

3.6	Registro: Toda mención que se haga al Registro en la presente norma debe entenderse que está referida al Registro de Instaladores de Gas Natural cuya administración se encuentra bajo responsabilidad del OSINERGMIN.

# TÍTULO II

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS A CERTIFICARSE COMO INSTALADORES DE GAS NATURAL

# CAPÍTULO I

# REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE COMPETENCIA TÉCNICA

# Artículo 4º.- Requisitos a considerar para la Calificación y Evaluación

Para la expedición de los certificados de competencia técnica, los Organismos de Certificación de Personas deberán evaluar que el Candidato cumpla con los siguientes requisitos:

- Formación profesional,

- Condiciones personales; y,

- Conocimientos teóricos - prácticos.

# Artículo 5º.- Formación profesional

Los Organismos de Certificación de Personas deberán certificar que los Candidatos cumplan con la formación profesional según la categoría que corresponda, de acuerdo al siguiente detalle:

5.1.			IG – 1: Poseer título a nombre de la Nación de Técnico en Instalaciones de Gas Natural o haber recibido capacitación equivalente relacionada a la construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones internas de gas natural en una entidad pedagógica de formación técnica. En ambos supuestos la duración de la capacitación deberá ser de, por lo menos, 360 horas.

5.2.			IG – 2: Poseer el grado de Bachiller de Ingeniería Mecánica, Civil, Industrial y/o ramas afines.

5.3.			IG – 3: Poseer título profesional de Ingeniería Mecánica, Civil, Industrial y/o ramas afines.

# Artículo 6º.- Condiciones personales

Los Candidatos deberán ser mayores de 18 años de edad y deberán contar con las condiciones físicas y mentales requeridas para llevar a cabo la labor de instalador de gas natural.

# Artículo 7º.-  Conocimientos teóricos – prácticos

Los Candidatos deberán contar con los siguientes conocimientos de acuerdo a la categoría a la que postulan:

7.1. 		IG – 1: Contar con conocimientos teóricos-prácticos en instalaciones de gas natural, cumpliendo como mínimo con lo indicado en el Anexo A de la presente norma.

7.2.		IG – 2: Contar con conocimientos teóricos-prácticos en instalaciones de gas natural, cumpliendo como mínimo con lo indicado en el Anexo B de la presente norma.

7.3.		IG – 3: Contar con conocimientos teóricos - prácticos en instalaciones de Gas Natural, cumpliendo como mínimo con lo establecido en el Anexo C de la presente norma.

# CAPÍTULO II

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

# Artículo 8º.- Disposiciones Generales

El Organismo de Certificación de Personas deberá calificar a los Candidatos según la categoría respecto de la cual solicitan la certificación conforme a lo señalado en el artículo 5º de la presente norma.

# Artículo 9º.- Sobre la evaluación de la Formación profesional

Los candidatos deberán acreditar la formación profesional a que se refieren los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 del artículo 5º de la presente norma, adjuntando a su solicitud lo que se detalla a continuación:

9.1.			IG – 1: Copia simple del Título a nombre de la Nación de Técnico en Instalaciones de Gas Natural otorgado por una entidad pedagógica de formación técnica reconocida por el Ministerio de Educación; o, copia simple de la Constancia o Certificado de Estudios que acredite haber recibido capacitación relacionada a la construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones internas de gas natural en una entidad pedagógica de formación técnica. En ambos supuestos la duración de la capacitación deberá ser de, por lo menos, 360 horas.

9.2.			IG – 2: Copia simple del Diploma de Bachiller en Ingeniería Mecánica, Civil, Industrial y/o ramas afines.

9.3.			IG – 3: Copia simple del Título profesional de Ingeniería Mecánica, Civil, Industrial y/o ramas afines.

# Artículo 10º.- Sobre la evaluación de las condiciones personales

Para la evaluación de las condiciones personales, los Candidatos deberán presentar lo siguiente:

10.1.	Copia simple del documento nacional de identidad vigente. En el caso de profesionales  	extranjeros, copia simple del carné de extranjería.

10.2.	Copia simple del Certificado que acredite su Aptitud en Salud Ocupacional, el mismo 	que deberá estar refrendado por un médico con especialidad en  Salud Ocupacional.

# Artículo 11º.-  Sobre la evaluación de los Conocimientos

Los conocimientos requeridos a los Candidatos referidos en el artículo 7º de la presente norma, no tienen carácter taxativo y constituyen los requerimientos mínimos que para cada actividad deberán cumplir los Candidatos.

La evaluación de los conocimientos será realizada a través de un examen escrito teórico y un examen práctico.

El examen escrito se realizará de carácter presencial en caso se trate de postulantes nacionales y en caso los postulantes sean extranjeros el examen escrito se podrá realizar vía electrónica utilizando un sistema que garantice la identidad de la persona así como la veracidad e idoneidad de las respuestas.

El examen práctico consistirá en la evaluación de la ejecución de un proyecto de instalación de manera presencial.

# CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO

# Artículo 12º.- Etapas del Procedimiento

El Procedimiento para la Calificación y Evaluación de los Candidatos estará compuesto de las siguientes etapas:

- Admisión de las solicitudes.

- Calificación de las solicitudes.

- Certificación de los profesionales.

# Artículo 13º.-  Admisión de Solicitudes

La admisión de las Solicitudes conforme al modelo contemplado en el Anexo D de la presente norma, será permanente y abierta.

El Organismo de Certificación de Personas, en un solo acto y por única vez, realizará observaciones formales a las solicitudes presentadas por el incumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 9º y 10º de la presente norma.

# Artículo 14º.- Calificación de Solicitudes

Una vez admitida la solicitud, el Organismo de Certificación de Personas deberá evaluar la formación profesional y las condiciones personales del Candidato.

Sólo en caso el Candidato cumpla con dichos criterios, el Organismo de Certificación de Personas procederá a la evaluación de conocimientos teóricos – prácticos.

Para el examen teórico  se deberá considerar lo que a continuación se detalla:

- Se realizará una evaluación escrita por cada una de las categorías detalladas en el numeral 3.4 del artículo 3º de la presente norma, la que deberá contener como mínimo cuarenta (40) preguntas, las mismas que serán seleccionadas de manera aleatoria del listado de preguntas de conocimientos del Organismo de Certificación de Personas.

- Para aprobar la evaluación escrita por cada categoría, el Candidato deberá obtener un mínimo de 70% de respuestas correctas.

- El Candidato que desapruebe la evaluación escrita podrá volver a ser evaluado. En caso el Candidato desapruebe la nueva evaluación, deberá presentar una nueva solicitud.

Para el examen práctico, durante la evaluación de la ejecución del proyecto de instalación, el Organismo de Certificación de Personas evaluará el desempeño del Candidato tomando como referencia los elementos de evaluación (Ver Anexo G) que le sean aplicables al proyecto seleccionado.

Culminada la evaluación de conocimientos, el Organismo de Certificación de Personas deberá emitir un Informe pronunciándose sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud presentada.

Todas las comunicaciones del Organismo de Certificación de Personas serán efectuadas a través de su página web o a la dirección de correo electrónico comunicada por el Candidato al Organismo de Certificación de Personas.

# Artículo 15º.- Certificación de los profesionales

En los casos en que el Informe señalado en el artículo precedente indique que la solicitud ha obtenido un pronunciamiento procedente, el Organismo de Certificación de Personas deberá emitir un Certificado de Competencia Técnica.

Dicho certificado, emitido siguiendo el modelo establecido en el Anexo E de la presente norma, tendrá una vigencia de dos (2) años y se otorgará de acuerdo a la categoría a la que se postuló, y en la cual el Candidato haya obtenido una evaluación favorable.

Artículo 16.- Padrón.

El Organismo de Certificación de Personas deberá actualizar de manera semanal en su página web un Padrón, según modelo del Anexo F que contendrá como mínimo los nombres de las personas que aprobaron la evaluación, la fecha y número del Certificado de Competencia Técnica emitido así como su alcance, debiendo comunicar a OSINERGMIN cualquier cambio realizado en el mismo.

Así mismo, el Organismo de Certificación de Personas eliminará de su padrón a aquellos instaladores que no hayan cumplido con renovar su Certificado de Competencia Técnica después de haber caducado el mismo, debiendo dar cuenta de tal hecho a OSINERGMIN.

# Artículo 17º.- Renovación de los Certificados de Competencia Técnica

Para obtener la renovación de los Certificados de Competencia Técnica, el Candidato deberá presentar una solicitud conteniendo la documentación a la que se hace referencia en los artculos ﷽﷽﷽﷽equisitos contenidos en los articana certificada presente evidencia documentarian de:ículos 8º a 15º de la presente norma, y rendir un nuevo examen teórico-práctico en la categoría correspondiente.

El Organismo de Certificación de Personas procederá a evaluar dicha solicitud considerando los criterios establecidos en los artículos 13º a 17º de la presente norma.

# Artículo 18º.- Caducidad de los Certificados de Competencia Técnica

En caso los Instaladores no tramiten la renovación de los Certificados de Competencia Técnica, o en caso de haberse iniciado dicho trámite, no se cumpliera con presentar debidamente toda la documentación requerida y venza el plazo de vigencia del Certificado de Competencia Técnica, éste caducará automáticamente.

La caducidad de los Certificados no inhabilita a las personas a presentar una nueva solicitud para obtener un nuevo Certificado, para cuyo efecto deberán sujetarse al procedimiento establecido en los artículos 12° al 15° de la presente norma.

# Artículo 19º.- Confidencialidad

Los instaladores firmarán un acuerdo con el Organismo de Certificación de Personas, mediante el cual garantizan que la información recibida de los usuarios (nombres, planos, etc.), se mantiene en estricta confidencialidad, y no se utilizarán para otros fines que no sean los del servicio requerido, bajo responsabilidad.

# DISPOSICIONES TRANSITORIAS FINALES

Primera.- La presente norma será de aplicación por parte de los Organismos de Certificación de Personas a partir del día siguiente de la publicación de la misma; con excepción de aquellas solicitudes que a la entrada en vigencia de la presente norma se encuentren en evaluación, las cuales se regirán hasta la finalización del trámite respectivo por lo dispuesto en la Resolución de Gerencia General Nº 1266-2005-OS/GG.

Segunda.- La presente norma será de aplicación a los Organismos de Certificación de Personas reconocidos temporalmente por el OSINERGMIN, durante el periodo en que el referido reconocimiento se encuentre vigente.

Tercera.- Las personas que a la fecha de publicación de la presente norma hayan obtenido su certificación de competencia técnica e inscripción en el Registro de Instaladores de Gas Natural de acuerdo con el ámbito de competencia para cada categoría de instaladores internos, establecida en la Resolución de Consejo Directivo Nº 163-2005-OS/CD, deberán adecuarse a lo dispuesto en la presente norma para la renovación de su inscripción en el citado Registro o la renovación de sus Certificados de Competencia Técnica.

ANEXO A

PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO PARA INSTALADOR IG-1

REQUERIMIENTOS TEÓRICOS- Instalador IG-1

A-1.- Matemáticas

* Números enteros y decimales.

* Operaciones básicas con números enteros y decimales (máximo 4 enteros y 3 decimales).

* Números quebrados. Reducción de un número quebrado a un número decimal.

* Proporcionalidades.

* Regla de tres simple.

* Porcentajes.

* Sistema Internacional. longitud (m, dm, cm y mm), superficies (m2, dm2, cm2 y mm2) y volúmenes (m3, dm3, litro, cm3 y mm3).

* Líneas: rectas y curvas, paralelas y perpendiculares, horizontales, verticales o inclinadas.

* Angulo: denominación. Unidades angulares (sistema sexagesimal). Angulo recto, agudo, obtuso, concepto de pendiente.

* Polígonos: cuadrados, rectángulo y triángulo.

* Círculo. Diámetro. Circunferencia.

* Superficies. Cuadrado, triángulo, rectángulo.

* Volúmenes: paralelepípedos.

A-2.- Física

* La materia: partícula, molécula, átomo, molécula simple, molécula compuesta. Sustancia simple y compuesta.

* Estados de la materia: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso: Movimiento de las moléculas. Forma y Volumen. Choques entre moléculas.

* Fuerza, masas, aceleración y peso, Conceptos. Unidades Sistema Internacional.

* Masa volumétrica y densidad relativa: conceptos. Unidades Sistema Internacional.

* Presión: concepto de presión. Presión estática. Diferencia de presiones. Principio de Pascal. Unidades (Pa, bar). Presión atmosférica. Presión absoluta y presión relativa o efectiva. Manómetros: de líquido y metálicos. Otras unidades de presión (mca, mmHg, atm). Pérdida de carga.

* Energía, potencia y rendimiento:

- Concepto de Energía. Sus clases. Unidades Sistema Internacional y equivalencias.

- Concepto de potencia. Fórmula de la potencia. Unidades Sistema Internacional.

- Concepto de rendimiento. Su expresión.

* El calor:

- Concepto de calor. Calor específico. Intercambio de calor. Cantidad de calor. PCS y PCI.

* Temperatura:

- Concepto, medidas: escala Celsius (centígrada).

* Efectos del calor:

- Dilatación; calor sensible, cambios de estado; fusión, solidificación, vaporización, condensación.

* Transmisión del calor:

- Por conducción: materiales conductores; aislantes y refractarios.

- Por convección.

- Por radiación.

* Caudal: concepto y unidades (m3/h, kg/h).

* Nociones de electricidad:

- Tensión, resistencia, intensidad: concepto y unidades.

- Potencia y energía; concepto y unidades.

A-3.- Química

* Elementos y cuerpos químicos presentes en los gases combustibles: nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, compuestos de carbono (CO y CO2). Hidrocarburos: GLP., metano, etano, propano, butano.

* El aire como mezcla.

* Gases combustibles comerciales: familias, gas manufacturado, aire propanado, aire metanado, gases licuados del petróleo (butano y propano), gas natural: obtención y características (composición, PCS, densidad relativa, humedad).

* Combustión: combustible y comburente. Reacciones de combustión. Combustión completa e incompleta. Aire primario y aire secundario. Llama blanca, azul y amarilla. Temperatura de ignición y de inflamación. Poder calorífico superior.

A-4.- Materiales, uniones y accesorios

1. Tuberías:

- Tubería de acero. Características técnicas y comerciales.

- Tubería de cobre. Características técnicas y comerciales.

- Tuberías de polietileno. Características técnicas y comerciales.

- Tubería de acero inoxidable flexible. Características técnicas y comerciales.

2. Uniones:

2.1. Uniones mecánicas:

2.1.1. Bridas. Definición y utilización.

2.1.2. Conectores. Definición y utilización.

2.1.3. Uniones tipo Flare o similares. Definición y utilización.

2.1.4. Uniones de Tubos de Polietileno. Definición y utilización.

2.2. Tipos de soldadura:

2.2.1. Soldadura por capilaridad fuerte.

2.2.2. Soldadura eléctrica por arco. Grupos transformadores: tipos, electrodos: clases.

2.3. Uniones soldadas:

2.3.1. Acero-acero

2.3.2. Cobre-cobre

2.3.3. HDPE - HDPE

3. Accesorios:

3.1 De tubería.

3.2 Para sujeción de tuberías (soportes y abrazaderas).

3.3 Pasamuros. De fachada, interiores a la vista, de techo.

3.4 Fundas.

A-5.- Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos

- Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos.

A-6.- Instalación de medidores.

- Instalación de medidores.

A-7.- Ventilación de locales:

- Evacuación de gases de la combustión.

- Entrada de aire para la combustión.

- Ventilación de acuerdo a la reglamentación vigente

A-8.- Quemadores:

- Generalidades.

- Quemadores atmosféricos: de llama blanca, de llama azul e infrarrojos.

- Descripción (inyector, órganos de regulación de aire primario, mezclador o Venturi, cabeza de quemador).

- Funcionamiento (porcentaje de aireación primaria, estudio de las llamas.

- Desprendimiento. Retorno, estabilidad, puntas amarillas. Factores que influyen en la 	estabilidad y aspecto de las llamas).

A-9.- Dispositivos de protección y seguridad de artefactos

- Definición.

- Tipos (descripción y funcionamiento):

* Bimetálicos.

* Termopares.

* Analizador de atmósfera.

* Termostatos.

A-10.- Dispositivos de encendido:

- Por efecto piezoeléctrico.

- Por chispa eléctrica.

- Por resistencia eléctrica.

- Encendido programado.

A-11.- Artefactos de utilización

* Artefactos domésticos de cocción: tipos y características. Conexiones admisibles. Dispositivos de regulación. Dispositivos de protección y seguridad. Dispositivos de encendido.

* Artefactos domésticos para la producción de agua caliente sanitaria: Artefactos de producción instantánea y acumuladores. Condiciones e instalación. Características de funcionamiento y dispositivo de regulación. Dispositivos de protección y seguridad. Dispositivos de encendido.

* Artefactos domésticos de calefacción fijos, calderas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Radiadores murales. Generadores de aire caliente. Condiciones de instalación. Características de funcionamiento. Dispositivos de protección y seguridad. Recomendaciones para la puesta en marcha. Dispositivos de encendido.

* Estufas móviles: tipos y características. Dispositivos de protección y seguridad.

* Presiones de funcionamiento de los artefactos de utilización doméstica.

* Comprobación del funcionamiento de los artefactos.

A-12.- Adaptación de artefactos a otros tipos de gas

* Requisitos necesarios.

* Operaciones fundamentales para la adaptación de artefactos de cocción.

* Operaciones fundamentales para la adaptación de artefactos de producción de agua 	caliente y calefacción.

* Comprobación del funcionamiento de los artefactos tras su adaptación.

A-13.- Accesorios de las instalaciones de gas

* Llaves: clasificación y características.

* Reguladores: Misión y tipos.

* Medidores: Misión y tipos.

* Deflectores: Misión y tipos.

* Detectores de fugas.

A-14.- Esquema de instalaciones

* Esquematización.

* Uso de tablas y gráficas.

* Simbología de gas.

* Planos y esquemas de instalaciones.

A-15.- Cálculo de instalaciones internas

* Datos necesarios:

- Características del gas:

- PCS.

- Presión mínima de entrada.

- Pérdida de carga admisible.

* Consumo de gas:

- Recuento potencias de artefactos.

- Coeficiente de simultaneidad.

* Trazado y conducción:

- Longitudes reales.

- Longitudes equivalentes del cálculo.

* Anexos:

- Tablas de consumo de gas por Artefacto en m3/h o kg/h.

- Tablas de determinación de diámetros en función de:

o Caudal.

o Longitud de cálculo.

o Pérdida de carga admitida para cada tipo de gas.

- Ejemplo de cálculo. Forma de operar.

A-16.- Seguridad y emergencias

* Riesgos específicos de la industria del gas.

* Incendios, deflagraciones y detonaciones: triángulo de fuego. Clases de fuego. 	Prevención, protección y extinción. Deflagraciones.

* Intoxicaciones: del gas en sí. De los productos de la combustión. Síntomas de 	intoxicación y medidas de emergencia.

* Recomendaciones generales. Ventilación y estanquidad. Detección de fugas. 	Subsanación de fugas. Reglaje de quemadores.

REQUERIMIENTOS PRÁCTICOS - Instalador lG-1

Instalaciones Internas

1. Croquis, trazado y medición de tuberías.

2. Curvado de tubos.

3. Corte de tubos.

4. Soldeo de tubos de cobre, y accesorios.

5. Uniones mecánicas: conectores, uniones flare o similares, bridas.

6. Injertos y derivaciones.

7. Fijación de tuberías, pasamuros y sellado.

8. Pruebas de estanqueidad.

9. Evacuaciones y ventilaciones. Ejecución con tubos metálicos y rígidos, tubos flexibles 	y otros materiales. Montaje de deflectores y cortavientos. Colocación de rejillas.

10. Tubería de polietileno: corte, unión por electro

fusión y termofusión.

11. Colocación de tubería en Zanja. incluyendo Tapado y Relleno compactado.

Artefactos

1. Identificación de los elementos y dispositivos fundamentales de diferentes 	artefactos de utilización doméstica.

2. Conexión y puesta en marcha de un Artefacto de cocción. Ajuste del aire primario de 	los quemadores. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad.

3. Montaje, conexión y puesta en marcha de un Artefacto de producción de agua 	caliente instantáneo. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad.

4. Comprobación de funcionamiento de artefactos de producción de agua caliente y 	calefacción individuales.

5. Adaptación de artefactos de cocción a gases de distintas familias. Comprobación del 	funcionamiento de los artefactos con cada tipo de gas.

6. Adaptación de artefactos de producción de agua caliente y calefacción a gases de 	distintas familias. Comprobación del funcionamiento de los artefactos con cada tipo de 	gas.

Reglamentación - Instalador IG-1

* Reglamentación vigente relativa a la Distribución de Gas Natural, a las instalaciones internas residenciales y comerciales y a los materiales, equipos y artefactos de dichas instalaciones.

* Reglamentación vigente relativa a la Distribución de Gas Natural, a las Instalaciones Internas industriales y a los materiales, equipos y artefactos de dichas instalaciones.

* Normas Técnicas Peruanas aplicables referentes a las instalaciones residenciales y comerciales y/o industriales de Gas Natural y a los materiales, equipos y artefactos de dichas instalaciones.

* Exigencias sobre calidad y certificación de materiales, equipos y artefactos de las instalaciones.

ANEXO B

PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO PARA INSTALADOR IG-2

REQUERIMIENTOS TEÓRICOS- Instalador IG-2

B-1.- Matemáticas

* Números enteros y decimales.

* Operaciones básicas con números enteros y decimales (máximo 4 enteros y 3 	decimales).

* Números quebrados. Reducción de un número quebrado a un número decimal.

* Números Negativos: operaciones.

* Proporcionalidades.

* Escalas

* Regla de tres simple.

* Porcentajes.

* Sistema Internacional. longitud (m. dm, cm y mm), superficies (m2, dm2, cm2 y 	mm2) y 	volúmenes (m3, dm3, litro, cm3 y mm3).

* Potencias y raíces cuadradas. Potencia en base 10 y exponente negativo.

* Líneas: rectas y curvas, paralelas y perpendiculares, horizontales, verticales o 	inclinadas.

* Angulo: denominación. Unidades angulares (sistema sexagesimal). Angulo recto, 	agudo obtuso.

* Concepto de pendiente.

* Polígonos: cuadrados, rectángulo y triángulo.

* Círculo. Diámetro. Circunferencia.

* Superficies. Cuadrado, triángulo, rectángulo.

* Superficie irregulares: triangulación.

* Volúmenes: paralelepípedos, cilindros.

* Representación gráfica.

B.2.- Física

* La materia: partícula, molécula, átomo, molécula simple, molécula compuesta. Sustancia simple y compuesta.

* Estados de la materia: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso: Movimiento de las moléculas. Forma y Volumen. Choques entre moléculas.

* Fuerza, masas, aceleración y peso. Conceptos. Unidades Sistema Internacional.

* Masa volumétrica y densidad relativa: conceptos. Unidades Sistema Internacional.

* Presión: concepto de presión. Presión estática. Diferencia de presiones. Principio de Pascal. Unidades (Pa. bar). Presión atmosférica. Presión absoluta y presión relativa o efectiva. Manómetros: de líquido y metálicos. Otras unidades de presión (mca. mmHg, atm). Pérdida de carga.

* Energía, potencia y rendimiento:

- Concepto de Energía. Sus clases. Unidades Sistema Internacional y equivalencias.

- Concepto de potencia. Fórmula de la potencia. Unidades Sistema Internacional.

- Concepto de rendimiento. Su expresión.

* El calor:

- Concepto de calor. Calor específico. Intercambio de calor. Cantidad de calor. PCS y PCI.

* Temperatura:

- Concepto, medidas: escala Celsius (centígrada).

* Efectos del calor:

- Dilatación: calor sensible, cambios de estado: fusión, solidificación, vaporización, condensación.

* Transmisión del calor:

- Por conducción: materiales conductores; aislantes y refractarios.

- Por convección.

- Por radiación.

- Radiaciones Infrarrojas, visibles y ultravioletas.

* Caudal: concepto y unidades (m3/h. kg/h).

* Efecto Venturi: aplicaciones.

* Relaciones PVT en los gases: ecuación de los gases perfectos. Transformación a temperatura constante. Transformación a volumen constante. Transformaciones a presión constante.

* Nociones de electricidad:

- Tensión, resistencia, intensidad: concepto y unidades.

- Potencia y energía: concepto y unidades.

* Cuerpos aislantes y conductores.

* Ley Ohm. Efecto joule. Ejemplo aplicados a la soldadura

B-3.- Química

* Elementos y cuerpos químicos presentes en los gases combustibles: nitrógeno. hidrógeno, oxígeno, compuestos de carbono (CO y CO2). Hidrocarburos: GLP., metano, etano, propano, butano.

* El aire como mezcla.

* Gases combustibles comerciales: familias, gas manufacturado, aire propanado, aire metanado, gases licuados del petróleo (butano y propano). gas natural: obtención y características (composición, PCS, densidad relativa, humedad).

* Combustión: combustible y comburente. Reacciones de combustión. Combustión completa e incompleta. Aire primario y aire secundario. Llama blanca y azul. Temperatura de ignición y de inflamación. Poder calorífico superior.

* Gases Inertes. Inertización.

B-4.- Materiales, uniones y accesorios

1. Tuberías:

1.1. Tubería de acero. Características técnicas y comerciales.

1.2. Tubería de cobre. Características técnicas y comerciales.

1.3. Tubería de acero inoxidable flexible. Características técnicas y comerciales.

1.4. Tuberías de polietileno. Características técnicas y comerciales.

2. Uniones:

2.1. Uniones mecánicas:

2.1.1. Bridas. Definición y utilización.

2.1.2. Conectores. Definición y utilización.

2.1.3. Uniones tipo Flare o similares. Definición y utilización.

2.1.4. Uniones Roscadas: Definición y utilización.

2.1.5. Uniones de Tubos de Polietileno. Definición y utilización.

2.2. Tipos de soldadura:

2.2.1. Soldadura por capilaridad fuerte.

2.2.2. Soldadura eléctrica por arco. Grupos transformadores: tipos, electrodos: clases.

2.3. Uniones soldadas:

2.3.1. Acero-acero.

2.3.2. Cobre-cobre

2.3.3. HDPE - HDPE

3. Accesorios:

3.1. De tubería.

3.2. Para sujeción de tuberías (soportes y abrazaderas).

3.3. Pasamuros. De fachada, interiores a la vista, de techo.

3.4. Fundas.

B-5.- Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos

- Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos.

B-6.- Instalación de medidores.

- Instalación de medidores.

B-7.- Ventilación de locales:

- Evacuación de gases de la combustión.

- Entrada de aire para la combustión.

- Ventilación de acuerdo a la reglamentación vigente.

B-8.- Quemadores:

- Generalidades.

- Quemadores atmosféricos: de llama blanca, de llama azul e infrarrojos.

- Descripción (inyector, órganos de regulación de aire primario, mezclador o Venturi, 		cabeza de quemador).

- Funcionamiento (porcentaje de aireación primaria, estudio de las llamas.

- Desprendimiento. Retorno, estabilidad, puntas amarillas. Factores que influyen en la 	estabilidad y aspecto de las llamas).

- Quemadores automáticos con aire presurizado. Tipo y descripción.

8-9.- Dispositivos de protección y seguridad de artefactos

- Definición.

- Tipos (descripción y funcionamiento):

* Bimetálicos.

* Termopares.

* Analizador de atmósfera.

* Termostatos.

* Órganos detectores sensibles a la luz.

* Válvulas fotoeléctricas.

* Válvulas fotoconductoras

* Tubos de descarga

* Órganos detectores utilizando la conductividad de la llama.

B-10.- Dispositivos de encendido:

- Por efecto piezoeléctrico.

- Por chispa eléctrica.

- Por resistencia eléctrica.

- Encendido programado.

B-11.- Artefactos de utilización

* Artefactos domésticos de cocción: tipos y características. Conexiones admisibles. Dispositivos de regulación. Dispositivos de protección y seguridad. Dispositivos de encendido.

* Artefactos domésticos para la producción de agua caliente sanitaria: Artefactos de producción instantánea y acumuladores. Condiciones e instalación. Características de funcionamiento y dispositivo de regulación. Dispositivos de protección y seguridad. Dispositivos de encendido.

* Artefactos domésticos de calefacción fijos, calderas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Radiadores murales. Generadores de aire caliente. Condiciones de instalación. Características de funcionamiento. Dispositivos de protección y seguridad. Recomendaciones para la puesta en marcha. Dispositivos de encendido.

* Estufas móviles: tipos y características. Dispositivos de protección y seguridad.

* Presiones de funcionamiento de los artefactos de utilización doméstica.

* Comprobación del funcionamiento de los artefactos.

B-12.- Adaptación de artefactos a otros tipos de gas

* Requisitos necesarios.

* Operaciones fundamentales para la adaptación de artefactos de cocción.

* Operaciones fundamentales para la adaptación de artefactos de producción de agua 	caliente y calefacción.

* Adaptación de artefactos industriales

* Comprobación del funcionamiento de los artefactos tras su adaptación.

B-13.- Accesorios de las instalaciones de gas

* Llaves: clasificación y características.

* Reguladores: Misión y tipos.

* Medidores: Misión y tipos.

* Deflectores: Misión y tipos.

* Limitadores de presión-caudal.

* Inversores.

* Válvulas solenoides.

* Juntas dieléctricas.

* Dispositivo de recojo de condensados.

* Indicadores Visuales

* Válvula de exceso de flujo.

* Válvula de retención.

* Detectores de fugas.

B-14.- Esquema de instalaciones

* Esquematización.

* Uso de tablas y gráficas.

* Simbología de gas.

* Planos y esquemas de instalaciones.

B-15.- Cálculo de instalaciones internas

* Datos necesarios:

- Características del gas:

- PCS.

- Presión mínima de entrada.

- Pérdida de carga admisible.

* Consumo de gas:

- Recuento potencias de artefactos.

- Coeficiente de simultaneidad.

- Determinación del caudal máximo probable

* Trazado y conducción:

- Longitudes reales.

- Longitudes equivalentes del cálculo.

* Anexos:

- Tablas de consumo de gas por Artefacto en m3/h o kg/h.

- Tablas de determinación de diámetros en función de:

o Caudal.

o Longitud de cálculo.

o Pérdida de carga admitida para cada tipo de gas.

- Ejemplo de cálculo. Forma de operar.

B-16.- Seguridad y emergencias

* Riesgos específicos de la industria del gas.

* Incendios, deflagraciones y detonaciones: triángulo de fuego. Clases de fuego. 	Prevención, protección y extinción. Deflagraciones.

* Intoxicaciones: del gas en sí. De los productos de la combustión. Síntomas de 	intoxicación y medidas de emergencia.

* Recomendaciones generales. Ventilación y estanquidad. Detección de fugas. 	Subsanación de fugas. Reglaje de quemadores.

REQUERIMIENTOS PRÁCTICOS - Instalador IG-2

Instalaciones Internas

1. Croquis, trazado y medición de tuberías.

2. Curvado de tubos.

3. Corte de tubos.

4. Soldeo de tubos de cobre, y accesorios.

5. Injertos y derivaciones.

6. Uniones mecánicas: conectores, uniones flare o similares, bridas. Uniones Roscadas.

7. Fijación de tuberías, pasamuros y sellado.

8. Pruebas de resistencia y estanqueidad.

9. Pruebas de inertización.

10. Evacuaciones y ventilaciones. Ejecución con tubos metálicos y rígidos, tubos 	flexibles y otros materiales. Montaje de deflectores y cortavientos. Colocación de 	rejillas.

11. Tubería de polietileno: corte, unión por electrofusión y termofusión.

12. Colocación de tubería en Zanja, incluyendo Tapado y Relleno Compactado.

Artefactos

1. Desmontaje e Identificación de los elementos y dispositivos fundamentales de 	diferentes artefactos de utilización doméstica.

2. Conexión y puesta en marcha de un Artefacto de cocción. Ajuste del aire primario de 	los quemadores. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad.

3. Montaje, conexión y puesta en marcha de un Artefacto de producción de agua 	caliente instantáneo. Determinación y ajuste del gasto. Comprobación del caudal de 	agua y potencia útil del Artefacto. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de 	seguridad.

4. Adaptación de artefactos de cocción a gases de distintas familias. Comprobación del 	funcionamiento de los artefactos con cada tipo de gas.

5. Adaptación de artefactos de producción de agua caliente y calefacción a gases de 	distintas familias. Comprobación del funcionamiento de los artefactos con cada tipo de 	gas.

6. Comprobación de funcionamiento de artefactos de producción de agua caliente y c	alefacción individuales.

Reglamentación - Instalador IG-2

* Reglamentación vigente relativa a la Distribución de Gas Natural, a las Instalaciones Internas residenciales y comerciales y a los materiales, equipos y artefactos de dichas instalaciones.

* Reglamentación vigente relativa a la Distribución de Gas Natural, a las Instalaciones Internas industriales y a los materiales, equipos y artefactos de dichas instalaciones.

* Normas Técnicas Peruanas aplicables referentes a las instalaciones residenciales y comerciales y/o industriales de Gas Natural y a los materiales, equipos y artefactos de dichas instalaciones.

* Exigencias sobre calidad y certificación de materiales, equipos y artefactos de las instalaciones.

ANEXO C

PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO PARA INSTALADOR IG-3

El Instalador IG - 3, deberá cumplir lo indicado en el Anexo B, así como, los siguientes temas:

* Seguridad Industrial

* Certificación de Productos y procesos.

* Corrientes de fuga.

* Corrientes galvánicas.

* Bases y funcionamiento de la protección catódica (electrodos).

* Cámaras de regulación.

* Equipos de Alta presión.

REQUERIMIENTOS PRÁCTICOS - INSTALADOR IG-3

1. Aplicación de las protecciones pasivas (desoxidantes, pinturas, cintas, etc.).

2. Control de la protección catódica: lectura de artefactos.

Reglamentación - Instalador IG-3

* Reglamentación vigente relativa a la Distribución de Gas Natural, a las Instalaciones Internas residenciales, comerciales e industriales, a las Estaciones de Servicio de Gas Natural Vehicular (GNV) y a los materiales, equipos y artefactos de dichas instalaciones.

* Normas Técnicas Peruanas aplicables referentes a todas las instalaciones de Gas Natural (residenciales y comerciales y/o industriales), incluyendo Estaciones de Servicio de GNV y a los materiales, equipos y artefactos de dichas instalaciones.

* Exigencias sobre calidad y certificación de materiales, equipos y artefactos de dichas instalaciones.

ANEXO D

# SOLICITUD

La información y documentación aquí solicitada será utilizada para la calificación y certificación de los Candidatos y será tratada de manera confidencial por el Organismo de Certificación de Personas1.

- DATOS PERSONALES

  - Nombre completo:

  - Fecha de nacimiento:

  - Nacionalidad:

  - Domicilio:

-Código postal:

-País:

-Teléfono:

-Fax (*):

-Correo electrónico:

1.5	Empleo actual:

-Nombre de la empresa:

-Dirección:

-Teléfono:

-Fax (*):

-Correo electrónico:

1.6	Idioma:

1.7	Categoría a la que postula2:

IG - 1                   IG -2                  IG- 3

Nota: (*): Colocar una línea en el espacio si no cuenta con esta información

- FORMACIÓN PROFESIONAL

Describa claramente el título (s) obtenido (s).

| Título | Institución | Inicio/Término Mes/año | Documento de referencia (indique número o código) | Para ser llenado por OCP3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CONFORME |
|  |  |  |  | SI | NO |

- CONDICIONES PERSONALES

Indique los documentos que adjunta a su solicitud

| Documento | Documento de referencia* (indique número o código) | Para ser llenado por OCP |
| --- | --- | --- |
|  |  | CONFORME |
|  |  | SI | NO |
| Certificado de Aptitud en Salud Ocupacional |  |  |  |
| Documento Nacional de Identidad vigente o Pasaporte |  |  |  |

- DECLARACIÓN

Yo, _____________________________ el (la) abajo firmante declaro que la información proporcionada es verdadera y los documentos adjuntos son auténticos.

Lima, ______ de _____________ de 20___

----------------------------------------------------------------

Nombre, Firma y Documento de Identidad

ANEXO E

# CERTIFICADO DE COMPETENCIA TÉCNICA DEL

INSTALADOR DE GAS NATURAL

N° _______________

____________________________________________ como Organismo de Certificación de Personas en la especialidad de Instaladores de Gas Natural, con domicilio legal en __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

# DEJO CONSTANCIA QUE:

El (La) Señor(a) _________________________________ ha cumplido con los Requisitos de Formación Profesional, Condiciones Personales y Conocimientos requeridos  para la Calificación y Evaluación de los Candidatos a certificarse como Instaladores de Gas Natural aprobados por Resolución de Consejo Directivo Nº xxx-2011-OS/CD y normas complementarias.

En tal sentido, se otorga el presente Certificado de Competencia Técnica para llevar a cabo labores de Instalador de Gas Natural en la categoría _________ (indicar qué tipo de categoría : IG-1, IG-2 o IG-3)

Válido para el periodo del  dd/mm/aaaa   al  dd/mm/aaaa

# Lima, _____ de _______________ de 20__

# ANEXO F

PADRÓN DE PERSONAS QUE APROBARON EL EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO Y

CONSTANCIAS EMITIDAS POR EL ORGANISMO CERTIFICADOR

| NÚMERO PADRÓN | NOMBRE | ESTADO DEL PADRÓN |
| --- | --- | --- |
|  |  | Emisión Constancia | Renovación |  | Cancelación |  |

# ANEXO G

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN AplicableS a

instaladores IG-1 e IG-2

| Elementos de Evaluación | Criterios de Desempeño |
| --- | --- |
| Programar la obra y determinar el trazo, ubicación, protección y sujeción de la tubería de conducción de gas natural. | Los antecedentes del proyecto de la instalación de gas son recopilados completa y correctamente, de acuerdo a la planificación del proyecto. El inicio y término del proyecto son definidos claramente de acuerdo a la programación del proyecto, estableciéndose la secuencia de actividades y su duración. La línea de conducción de la instalación interna a realizarse es trazada en el proyecto. La ubicación del medidor y el regulador de la instalación es indicada en el proyecto. La determinación de la protección y sujeción de las tuberías de conducción de gas natural trazada es realizada de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en el programado de la ejecución y montaje de instalaciones interiores de gas individuales y colectivas. Así como la preparación de documentos, equipos, materiales y herramientas para llevar a cabo dicha programación. Evidencias Por Desempeño: No aplicable. Por Producto: Informe conteniendo la programación de la obra y estados de avance de la misma. Cronograma de actividades. Línea de conducción de gas natural trazado en el plano del proyecto Medidor y regulador ubicado en el plano del proyecto. De Conocimiento: Leer plano, simbología y convenciones específicas utilizadas. Calcular áreas y volúmenes de habitaciones. Escribir y leer un informe técnico incluyendo especificaciones y detalles relacionados al montaje de tuberías, artefactos, dispositivos y accesorios. Escribir un cronograma de actividades. Aunar información relevante. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias. De Actitudes: Orden, claridad y precisión. Lineamiento Generales para la Evaluación Para los criterios de desempeño 1 y 2, el evaluador entregará al aspirante un proyecto global de instalación residencial y/o comercial de gas natural, y le pedirá al aspirante solicite los antecedentes del proyecto a fin de que presente un informe recopilando la información relevante del proyecto. Para los criterios de desempeño 3 y 4, el evaluador entregará al aspirante un plano arquitectónico y le pedirá que trace en éste la línea de suministro de gas natural desde la acometida hasta el último punto de consumo. Para el criterio de desempeño 5, el evaluador entregará un cuestionario sobre los temas correspondientes. |
| Identificar los aparatos y/o equipos de consumo, su ventilación y manejo. | La determinación de las condiciones de funcionamiento de los aparatos de consumo y tuberías en uso son realizadas antes de su conversión a gas natural. El cálculo de consumo de gas natural se realiza a partir de los aparatos o equipos a utilizar. La determinación de la ventilación de los aparatos o equipos de consumo a colocar es realizada de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) para Sistemas de Tuberías para instalaciones internas residenciales y comerciales, e industriales, respectivamente. La determinación de las especificaciones de seguridad y manejo de los aparatos de consumo se realiza de acuerdo con las instrucciones del fabricante. |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en la identificación de aparatos y/o equipos de consumo, descripción y uso. Evidencias Por Desempeño: Aparatos de consumo y tuberías en uso revisados. Por Producto: No aplicable. De Conocimiento: Conocer el consumo de gas para los diferentes tipos de aparatos de consumo. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias. Conocer las especificaciones de seguridad y manejo de los aparatos de consumo. De Actitudes: Orden, y claridad Lineamiento Generales para la Evaluación Para el criterio de desempeño 1, el aspirante revisará el funcionamiento de los aparatos de consumo y tuberías en uso. Para el criterio de desempeño 2, el aspirante calculará los consumos de los aparatos o equipos a utilizar de acuerdo a su marca y característica. Para el criterio 3, el aspirante determinará los criterios de ventilación de los aparatos y equipos de consumos indicados en el plano del proyecto, de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes). Para el criterio 4, el aspirante describirá las especificaciones de seguridad y manejo de los aparatos de consumo indicados por el fabricante. |
| Calcular la tubería de conducción de la instalación de aprovechamiento del gas natural. | El cálculo del diámetro de tubería de la instalación es realizada con base en el método de caída de presión, considerando los aspectos básicos indicados en la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes). El cálculo de la línea de conducción de la instalación interna que opera a 21 mbar es obtenido para una caída máxima de presión de 1,5 mbar, en su punto más desfavorable. La línea de conducción de la instalación interna está dibujada en isométrico, indicando tipo y diámetro de tubería a utilizar, longitud de tramos, conexiones, válvulas, accesorios y aparatos de consumo. |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en el cálculo del dimensionamiento de tuberías. Evidencias Por Desempeño: No aplicable. Por Producto: Isométrico dibujado de la instalación interna. De Conocimiento: Cálculo de los diámetros de la tubería de la instalación interna en base al método de caída de presión. Cálculo de la caída máxima de presión en su punto más desfavorable. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias. De Actitudes: Responsabilidad. Lineamiento Generales para la Evaluación Para el criterio de desempeño 1, el aspirante retomará la tubería de conducción de la instalación interna trazada en el plano arquitectónico indicado en el elemento de evaluación N° 1. En base a éste, el aspirante calculará el diámetro de las tuberías de ésta línea de conducción, por el método de caída de presión. Para el criterio de desempeño 2, el aspirante obtendrá en su cálculo, para una instalación interna que opera a 21 mbar, una caída de 1,5 mbar como máximo. Para el criterio de desempeño 3, el aspirante dibujará el isométrico de la línea de conducción calculada, indicando en éste, él diámetro obtenido por el cálculo, el tipo de tuberías a instalar, longitud de los tramos, tipo y número de conexiones requeridas, número de válvulas y accesorios complementarios. |
| Determinar el material las herramientas, el equipo y los accesorios a emplear para la instalación. | El material cuantificado corresponde con el determinado en las especificaciones del isométrico. Las herramientas a emplear seleccionadas están de acuerdo con el tipo de tubería a instalar. Las conexiones para tubería a emplear están de acuerdo con el tipo de tubería a instalar. El equipo y los accesorios seleccionados corresponden con el tipo de instalación. El material de unión y sellado seleccionado está de acuerdo con el tipo de tubería. |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en la selección de la cantidad y tipo de materiales, accesorios, equipos y herramientas para la instalación. Evidencias Por Desempeño: No aplicable Por Producto: Reporte de la cuantificación del material. Herramienta seleccionada. Conexiones de tubería seleccionada. Equipo y accesorios seleccionados. Material de unión y sellado seleccionado. De Conocimiento: Conocer funcionalidad y aplicación de los equipos, materiales y herramientas de montaje. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias De Actitudes: Responsabilidad. Lineamiento Generales para la Evaluación Para el criterio de desempeño 1, el aspirante realizará un reporte en donde indique la cantidad de material a utilizar de acuerdo a la información obtenida en el elemento 3: "Calcular la tubería de conducción de la instalación de aprovechamiento del gas natural", criterio de desempeño 3. Para el criterio de desempeño 2, el aspirante seleccionará la herramienta que va a utilizar en la instalación, cerciorándose el evaluador que se encuentre en buenas condiciones y corresponda a la requerida en la instalación a realizar. Para el criterio de desempeño 3, el aspirante seleccionará las conexiones de acuerdo al tipo de tubería a instalar. Para el criterio de desempeño 4, el aspirante seleccionará el equipo y accesorios de acuerdo al tipo de instalación. Para el criterio de desempeño 5, el aspirante seleccionará la soldadura capilar o sellador de acuerdo con el tipo de tubería a instalar. |
| Realizar la tubería de conducción de la instalación de aprovechamiento de gas natural. | El lugar de trabajo es preparado adecuadamente asegurando su limpieza, accesibilidad, orden, espacio necesario, correcta luminosidad, comodidad, y condiciones de seguridad. El corte del tubo de conducción de gas está a escuadra y sin rebaba. La preparación del tubo de conducción de gas para su conexión se realiza con los materiales y equipos correspondientes al tipo de tubo. Las tuberías son instaladas verificando en las conexiones con los accesorios sean del mismo material en el caso que sean distintos debe evitarse el contacto directo entre ellos mediante los accesorios aislantes probados. La aplicación del material fundente o sellador se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido para el método de unión utilizado. La limpieza de la unión se realiza pasando un trapo industrial seco sin provocar ningún movimiento que afecte la conexión. En los tramos en que las tuberías son empotradas en la zanja y afianzadas en los muros y losas (cuando corresponda) de manera correcta y segura de acuerdo a lo estipulado en la norma y reglamentación vigente. Las tuberías que cruzan pisos y paredes deberán contar con pasamuros. Las tuberías son aisladas adecuadamente evitando el contacto con elementos corrosivos de acuerdo a lo estipulado en la norma y reglamentación vigente. Las tuberías son soldadas minuciosa y correctamente evitando la aparición de defectos que puedan afectar la resistencia y durabilidad del elemento de unión específico de la tubería. Los accesorios, codos, Tes., abrazaderas, llaves de paso son instalados correctamente considerando los elementos de protección pertinentes. La sujeción de la instalación de tuberías de conducción se realiza hasta haberse enfriado las conexiones. La ubicación de los artefactos de gas tipo A, B, y C es determinada clara y correctamente considerando en terreno las zonas de riesgos para las personas y cosas, que no hayan exposición a corrientes de aire que pueda afectar el normal funcionamiento del artefacto y que el recinto cumpla con las exigencias de volumen y ventilación, de acuerdo con la norma y reglamentación vigente. La conexión de la tubería flexible, (según lo establecido en la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 - versiones vigentes) a la línea de aprovechamiento se realiza para la alimentación posterior de los aparatos o equipos de consumo La utilización de guantes y ropas de algodón y extintor se realiza durante todo el proceso de instalación. |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en el montaje de las tuberías y accesorios de la instalación interna. Evidencias Por Desempeño: La presentación del lugar de trabajo. La forma de cortar tubos. La forma de preparar el tubo de conducción de gas para su conexión. La forma presentar la instalación. La forma de aplicar el material fundente o sellador. La forma de realizar la unión del tubo con la conexión. La forma de realizar la limpieza de la unión. La forma de realizar la sujeción de la tubería. La forma de realizar el pasamuro. La forma de conectar la tubería flexible a la línea de conducción del gas. La forma de utilizar los guantes y ropa de algodón y extintor. Por Producto: Una instalación de tuberías de conducción de gas natural fijada. De Conocimiento: La profundidad de instalación de tuberías. Las funcionalidades de todos los instrumentos, materiales, herramientas y equipos de construcción y montaje. Ubicar los artefactos en el terreno según el plano. Distinguir tipo de soldaduras y soldar con soplete. Hacer memoria de cálculo. Conocer el comportamiento del producto. Saber medir, trazar, preparar muros losas y lugares donde se instalará la línea de consumo. Saber preparar tuberías de cobre y acero. Saber medir, cortar y doblar tuberías. Saber ubicar llaves de paso en las instalaciones de artefactos. Saber atornillar, válvulas y reguladores. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias De Actitudes: Orden en la preparación y corte de tuberías. Limpieza en la aplicación del material fundente o sellador, en la realización de la unión del tubo con la conexión, en la unión y en la presentación de la instalación. Responsabilidad en la forma de conexión de la tubería flexible con la línea de suministro y forma de utilización de guantes y ropa de algodón y extintor. Lineamiento Generales para la Evaluación Para el criterio de desempeño 1, el evaluador observará al aspirante durante el trabajo de preparación del ambiente de trabajo. Para el criterio de desempeño 2, el aspirante habilitará un tramo de la instalación interna que el evaluador indicará, correspondiente al elemento de evaluación 4, criterio de desempeño 1: “El material cuantificado corresponde con el determinado en las especificaciones del isométrico”. El evaluador verificará que el corte haya sido con escuadra, utilizando la herramienta y/o dispositivo de corte correspondiente según el tipo de tubería, y limpiando la rebaba con lima de media caña. Para el criterio de desempeño 3, el aspirante prepara el tubo de cobre lijando el interior de la conexión y el exterior de la punta del tubo con lana de acero o lima de esmeril hasta dejar una superficie lisa y limpia. Para el caso de tubos de acero negro o galvanizado, fijará el tubo a una prensa y utilizará una tarraja con los dados correspondientes al tubo. El evaluador verificará que lo haga en el sentido adecuado y con los dados de tamaño requerido. Para el criterio de desempeño 4, el evaluador observará el montaje de accesorios por parte del aspirante. Para el criterio de desempeño 5, el aspirante aplicará la pasta fundente con un cepillo o brocha en una capa delgada y uniforme en el exterior del tubo de cobre, introduciendo posteriormente la conexión hasta el tope, girándola suavemente hasta que la pasta se extienda en la unión. Para el caso de tubería de acero roscado, la aplicación del sellador de pasta se realiza con brocha en una capa uniforme al exterior de la rosca del tubo de acero e interior de la conexión. Para el caso de un sellador de cinta teflón se dará un mínimo de tres vueltas en la unión. Para el criterio de desempeño 6, el aspirante pasará una estopa limpia por la conexión de manera suave, con la finalidad de quitar los sobrantes y no afectar con ningún movimiento, la unión realizada. Para el criterio de desempeño 7, el aspirante deberá empotrar y afianzar en los muros las tuberías de manera que quede sin ningún movimiento que pueda causarle daño, asegurando que no se encuentre cerca de elementos corrosivos ni combustibles. Caso contrario procurar fijar las protecciones correspondientes de tal forma de lograr un radio de seguridad y una adecuada sujeción de la estructura. Para el criterio de desempeño 8, el aspirante deberá realizar un cruce de tubería a través un muro, para lo cual, el evaluador verificará que se realice en forma correcta por medio de un pasamuro. Para el criterio de desempeño 9, el aspirante deberá aislar las tuberías de elementos corrosivos y conductores eléctricos, asegurando que no estén amarradas a estructuras metálicas que produzcan fenómenos de corrosión y desgaste inadecuado. Para el criterio de desempeño 10, el aspirante soldará un tramo de tubería disponiendo que la soldadura sea realizada en forma cuidadosa y detallada, asegurando una adhesión compacta y homogénea. Para el criterio de desempeño 11, el aspirante deberá instalar los elementos y accesorios en las tuberías. El evaluador verificará que sean colocados, acomodados, y regulados de la forma más minuciosa posible procurando calibrar detalladamente cada unión y logrando un trabajo adecuado y seguro considerando los elementos de protección pertinentes (válvulas de seguridad, válvulas de exceso de flujo, reguladores de artefactos, etc.). Para el criterio de desempeño 12, el aspirante mostrará la tubería una vez terminada y fijada. Para el criterio de desempeño 13, el aspirante determinará la ubicación de los artefactos a gas. El evaluador verificará que la ubicación de los mismos en el espacio sea de una manera lógica y procurando dejarlos montados en lugares seguros y en las distancias, condiciones y aspectos que establece la norma y reglamentación vigente. Para el criterio de desempeño 14, una vez conectada la válvula de paso en la instalación, el aspirante conectará los aparatos de consumo por medio de una tubería flexible, observando el evaluador que la conexión del tubo flexible sea efectuada mediante un abocinamiento de la tubería que asegure hermeticidad con las tuercas cónicas. Para el criterio de desempeño 15, el evaluador verificará que el aspirante haya utilizado guantes y ropa de algodón y el extintor en todo el proceso de instalación. |
| Realizar la instalación de aparatos y equipos de consumo. | Los Artefactos de tipo A, B, y C son instalados correctamente, considerando la nivelación el piso, separación de los muebles y muros adjuntos y ubicación en el recinto, de acuerdo al proyecto elaborado, la norma y reglamentación vigente. La instalación del conducto secundario desde artefacto al conducto colectivo es realizada correctamente de acuerdo a las recomendaciones de la norma y la reglamentación vigente. El sistema de evacuación de gases es instalado correcta y adecuadamente de acuerdo a la norma y la reglamentación vigente. Los sombreros chinos son instalados correctamente de acuerdo a las características del conducto de evacuación, el tipo de materiales, el dimensionamiento, la norma y la reglamentación vigente. |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en la instalación de artefactos a gas. Evidencias Por Desempeño: No aplicable. Por Producto: Una instalación de tuberías de conducción de gas natural fijada con los aparatos y equipos a gas montados. De Conocimiento: Conocer las especificaciones de seguridad y manejo de los aparatos de consumo. Saber leer tablas técnicas. Saber montar, fijar, y afianzar artefactos a gas. Saber ejecutar una instalación de ductos de evacuación de gases. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias. De Actitudes: Orden, limpieza, y responsabilidad. Lineamiento Generales para la Evaluación Para el criterio de desempeño 1, el evaluador observará que el aspirante haya instalados los artefactos con la pendiente adecuada, nivelado, a plomo y afianzado correctamente. Asimismo, las separaciones entre artefactos y otras estructuras en el recinto deben ser la correcta. Para el criterio de desempeño 2, el aspirante instalará el conducto secundario desde el artefacto al conducto colectivo. El evaluador verificará que el ducto de evacuación de gases esté bien sellado alrededor del collarín considerando las especificaciones técnicas adecuadas y reglamentarias, asegurando que no exista devolución de gases al recinto. Por otra parte, el conducto colectivo debe quedar instalado a los cuatro vientos. Para los criterios de desempeño 3 y 4, el aspirante instalará el sistema de evacuación de gases. El evaluador verificará que las uniones de conductores secundarias serán herméticos, con materiales adecuados, y que el encamisado del conducto es realizado considerando las especificaciones técnicas. (unión entre tramos estancas, empleo de materiales lisos, incombustibles, y no quebradizos, etc.) cumpliendo los establecido en la reglamentación vigente. |
| Realizar las pruebas de hermeticidad de la instalación interna de gas natural. | Las pruebas de hermeticidad se realizan después de terminar la instalación interna de gas natural. Las válvulas de los aparatos de consumo están cerradas de acuerdo con la prueba de hermeticidad. La inyección de aire o gas inerte es realizada a la instalación de conducción de gas a la presión manométrica establecida para el tipo de prueba de hermeticidad. El manómetro mantiene la presión manométrica y el tiempo establecido para el tipo de prueba de hermeticidad. El reporte de las pruebas de hermeticidad contiene las observaciones correspondientes. La utilización de guantes y ropa de algodón se realiza durante todo el proceso de pruebas de hermeticidad |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en la realización de pruebas de hermeticidad c/s aparatos de consumo. Evidencias Por Desempeño: Formar de inyectar aire o gas inerte. Forma en la que utiliza el guante y ropa de algodón en el proceso de realización de las pruebas. Por Producto: Prueba de Hermeticidad realizadas después de terminar la instalación. Válvulas cerradas o abiertas. Manómetro con el tiempo y presión establecido para el tipo de prueba. Tubería purgada antes de iniciar la segunda prueba de hermeticidad. Reporte realizado. De Conocimiento: Unidades de presión. Ejecutar pruebas de fuga y hermeticidad. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias. De Actitudes: Responsabilidad en las pruebas de hermeticidad y en el reporte realizado. Lineamiento Generales para la Evaluación Para el criterio de desempeño 1, el evaluador verificará que las pruebas de hermeticidad se realicen después de haber terminado la instalación interna de gas natural. Para el criterio de desempeño 2, el aspirante cerrará las válvulas de los aparatos de consumo, antes de iniciar la prueba de hermeticidad. Para el criterio de desempeño 3, para la prueba de hermeticidad el aspirante inyectará aire o gas inerte de manera mecánica o manual a la red. El evaluador verificará que se realice según lo indicado en la norma y reglamentación vigente. Para el criterio de desempeño 4, el aspirante mantendrá durante 10 minutos el aire o gas inerte en la tubería sin bajar la presión requerida. Para el criterio de desempeño 5, el aspirante elaborará el reporte de pruebas de hermeticidad, realizando las observaciones y reparaciones en caso de haber alguna fuga. Para el criterio de desempeño 6, el aspirante utilizará los guantes y ropa de algodón durante todo el proceso de la realización de las pruebas. |
| Realizar la calibración y ajuste de los aparatos y equipos de consumo de gas natural. | El gas natural inyectado a la tubería de aprovechamiento es verificado cumpliendo con la presión de trabajo requerida en las especificaciones de los aparatos y equipos de consumo. El funcionamiento de los aparatos o equipos de consumo son verificados antes de realizar cualquier calibración o ajuste. Los artefactos que está en mal estado son desmontados y desarmados correcta y minuciosamente, procediendo con su reparación y/o reemplazo según los requerimientos del fabricante, la norma y reglamentación. La calibración del agujero de regulación para el suministro de gas al quemador de los aparatos de consumo es realizada de acuerdo con el procedimiento especificado por el fabricante. El ajuste de la combustión de los aparatos de consumo o equipos es realizado de acuerdo con el procedimiento especificado del fabricante. La utilización de guantes y ropa de algodón, extintor y lentes de seguridad durante todo el proceso de calibración y ajuste. |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en el mantenimiento, calibración y ajuste de aparatos y equipos de consumo de gas natural. Evidencias Por Desempeño: Formar de verificar la presión en la tubería de conducción. Forma de verificar los aparatos o equipos de consumo antes de calibrar o ajustar. Forma de calibrar el agujero de inyección del gas en los quemadores de los aparatos o equipos de consumo. Forma de ajustar la combustión de los aparatos o equipos de consumo. Forma en la que utiliza el guante y ropa de algodón, extintor y lentes de seguridad durante todo el proceso de calibración y ajuste. Por Producto: No aplicable. De Conocimiento: Conocer el funcionamiento interno de los artefactos y reconocer sus piezas. Saber leer tablas técnicas. Saber detectar fallas en los artefactos. Montar y desmontar artefactos de gas de tiro natural y forzado. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias De Actitudes: Responsabilidad. Lineamiento Generales para la Evaluación Para el criterio de desempeño 1, el aspirante verificará que la presión del gas natural inyectado a la tubería sea la requerida en las especificaciones de los aparatos o equipos de consumo. Para el criterio de desempeño 2, el aspirante verificará el funcionamiento de los aparatos o equipos de consumo antes de realizar alguna calibración o ajuste. Para el criterio de desempeño 3, el evaluador verificará que el desmonte y desarme del artefacto en mal estado no dañe mecánicamente al mismo, ni desprenda o produzca rotura de elementos necesarios, logrando observar el deterioro mecánico o funcional estimado. Asimismo la reparación de la avería, implica cambiar alguna pieza del accesorio, así como la renovación y afinamiento necesario para optimizar el artefacto. Para el criterio de desempeño 4, el aspirante calibrará los agujeros de inyección del gas en los quemadores de los aparatos de consumo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. El evaluador verificará que él funcionamiento de estas sea el que corresponde con el indicado en las especificaciones. Para el criterio de desempeño 5, el aspirante ajustará los aparatos de consumo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Así mismo, el evaluador verificará que el funcionamiento de estas sea el que corresponde con el indicado en las especificaciones. Para el criterio de desempeño 6, el aspirante utilizará los guantes y ropa de algodón, extintor y lentes de seguridad durante todo el proceso de calibración y ajuste. |

# ELEMENTOS DE EVALUACIÓN AplicableS a

instaladores IG-3

| Elementos de Evaluación | Criterios de Desempeño |
| --- | --- |
| Programar la obra y determinar el trazo, ubicación, protección y sujeción de la tubería de conducción de gas natural. | Los antecedentes del proyecto de la instalación de gas son recopilados completa y correctamente, de acuerdo a la planificación del proyecto. El inicio y término del proyecto son definidos claramente de acuerdo al mandante y la programación del proyecto, estableciéndose la secuencia de actividades y su duración. La línea de conducción de la instalación interna a realizarse es trazada en el proyecto. La ubicación de la(s) estacion(es) de regulación de la instalación es indicada en el proyecto. La determinación de la protección y sujeción de las tuberías de conducción de gas natural trazada es realizada de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes). |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en el programado de la ejecución y montaje de instalaciones interiores de gas individuales y colectivas. Así como la preparación de documentos, equipos, materiales y herramientas para llevar a cabo dicha programación. Evidencias Por Desempeño: No aplicable. Por Producto: Informe conteniendo la programación de la obra y estados de avance de la misma. Cronograma de actividades. Línea de conducción de gas natural trazado en el plano del proyecto Estaciones de Regulación ubicadas en el plano del proyecto. De Conocimiento: Leer plano, simbología y convenciones específicas utilizadas. Calcular áreas y volúmenes de habitaciones. Escribir y leer un informe técnico incluyendo especificaciones y detalles relacionados al montaje de tuberías, artefactos, dispositivos y accesorios. Escribir un cronograma de actividades. Aunar información relevante. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias. De Actitudes: Orden, claridad y precisión. Lineamiento Generales para la Evaluación Para los criterios de desempeño 1 y 2, el evaluador entregará al aspirante un proyecto global de instalación industrial de gas natural y le pedirá al aspirante solicite los antecedentes del proyecto a fin de que presente un informe recopilando la información relevante del proyecto. Para los criterios de desempeño 3 y 4, el evaluador entregará al aspirante un plano arquitectónico y le pedirá que trace en éste la línea de suministro de gas natural desde la acometida hasta el último punto de consumo. Para el criterio de desempeño 5, el evaluador entregará un cuestionario sobre los temas correspondientes. |
| 2) Identificar los aparatos y/o equipos de consumo. | La determinación de las condiciones de funcionamiento de los aparatos de consumo y tuberías en uso son realizadas antes de su conversión a gas natural. El cálculo de consumo de gas natural se realiza a partir de los aparatos o equipos a utilizar. La determinación de las especificaciones de seguridad y manejo de los aparatos de consumo se realiza de acuerdo con las instrucciones del fabricante. |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en la identificación de aparatos y/o equipos de consumo, descripción y uso. Evidencias a) Por Desempeño: - Aparatos y/o equipos de consumo y tuberías en uso revisados. Por Producto: No aplicable. De Conocimiento: Conocer los consumos de gas para los diferentes tipos de aparatos y/o equipos de consumo. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias Conocer las especificaciones de seguridad y manejo de los aparatos de consumo. De Actitudes: Orden, y claridad. Lineamiento Generales para la Evaluación Para el criterio de desempeño 1, el aspirante revisará el funcionamiento de los aparatos de consumo y tuberías en uso. Para el criterio de desempeño 2, el aspirante calculará los consumos de los aparatos o equipos a utilizar de acuerdo a su marca y característica. Para el criterio 3, el aspirante describirá las especificaciones de seguridad y manejo de los aparatos de consumo indicados por el fabricante. |
| 3) Calcular la tubería de conducción de la instalación de aprovechamiento del gas natural. | El cálculo del diámetro de tubería de la instalación es realizada con base en el método de caída de presión, considerando los aspectos básicos indicados en la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes). El cálculo de la línea de conducción de la instalación interna es obtenido para una caída máxima de presión del 10% de la presión de suministro, entre la válvula de bloqueo de servicio del Distribuidor de gas y la entrada a los reguladores de la Estación de Regulación de Presión y Medición Primaria. Los tramos de la red interna comprendida entre dos etapas de regulación y los que alimenten directamente a los equipos de consumo, se calculará con una caída máxima del 50% de la presión regulada al comienzo de esos tramos. El cálculo de estos tramos deberá garantizar las condiciones mínimas de presión y caudal requerido por los equipos de consumo ubicados aguas abajo. La línea de conducción de la instalación interna está dibujada en isométrico, indicando tipo y diámetro de la tubería a utilizar, longitud de tramos, conexiones, válvulas, accesorios y aparatos de consumo. |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en el cálculo del dimensionamiento de tuberías. Evidencias Por Desempeño: Por Producto: Isométrico dibujado de la instalación interna. c) De Conocimiento: Cálculo de los diámetros de la tubería de la instalación interna en base al método de caída de presión. Cálculo de la caída máxima de presión en su punto más desfavorable. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias. De Actitudes: Responsabilidad. Lineamiento Generales para la Evaluación Para el criterio de desempeño 1, el aspirante retomará la tubería de conducción de la instalación interna trazada en el plano arquitectónico indicado en el elemento de evaluación N° 1. En base a éste, el aspirante calculará el diámetro de las tuberías de ésta línea de conducción, por el método de caída de presión. Para el criterio de desempeño 2, el aspirante obtendrá su cálculo considerando los porcentajes máximos de caída de presión permisibles por la Norma Técnica Peruana para Sistema de Tuberías para instalaciones internas industriales. Para el criterio de desempeño 3, el aspirante dibujará el isométrico de la línea de conducción calculada, indicando en éste, él diámetro obtenido por el cálculo, el tipo de tuberías a instalar, longitud de los tramos, tipo y número de conexiones requeridas, número de válvulas y accesorios complementarios. |
| 4) Determinar el material las herramientas, el equipo y los accesorios a emplear para la instalación. | El material cuantificado corresponde con el determinado en las especificaciones del isométrico. Las herramientas a emplear seleccionadas están de acuerdo con el tipo de tubería a instalar. Las conexiones para tubería a emplear están de acuerdo con el tipo de tubería a instalar. El equipo y los accesorios seleccionados corresponden con el tipo de instalación. El material de unión y sellado seleccionado está de acuerdo con el tipo de tubería. . |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en la selección de la cantidad y tipo de materiales, accesorios, equipos y herramientas para la instalación. Evidencias Por Desempeño: No aplicable. Por Producto: Reporte de la cuantificación del material. Herramienta seleccionada. Conexiones de tubería seleccionada. Equipo y accesorios seleccionados. Material de unión y sellado seleccionado. De Conocimiento: Conocer funcionalidad y aplicación de los equipos, materiales y herramientas de montaje. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias. De Actitudes: Responsabilidad. Lineamiento Generales para la Evaluación Para el criterio de desempeño 1, el aspirante realizará un reporte en donde indique la cantidad de material a utilizar de acuerdo a la información obtenida en el elemento 3: "Calcular la tubería de conducción de la instalación de aprovechamiento del gas natural", criterio de desempeño 3. Para el criterio de desempeño 2, el aspirante seleccionará la herramienta que va a utilizar en la instalación, cerciorándose el evaluador que se encuentre en buenas condiciones y que corresponda a la requerida en la instalación a realizar. Para el criterio de desempeño 3, el aspirante seleccionará las conexiones de acuerdo al tipo de tubería a instalar. Para el criterio de desempeño 4, el aspirante seleccionará el equipo y accesorios de acuerdo al tipo de instalación. Para el criterio de desempeño 5, el aspirante seleccionará el tipo de soldadura y/o unión de acuerdo con el tipo de tubería a instalar. |
| 5) Supervisar y controlar la ejecución de una instalación | El montaje de la tuberías es verificado minuciosamente considerando aislamiento, anclaje y afianzamiento adecuado, y que la soldadura sea óptima, de acuerdo al proyecto, a la norma y la reglamentación vigente. El montaje de los artefactos y/o equipos es verificado minuciosamente considerando ubicación, área de ventilación, aislamiento, anclaje, ductos bien sellados y terminaciones de acuerdo al proyecto, a la norma y la reglamentación vigente. El montaje de los medidores, válvulas, reguladores, dispositivos y accesorios es verificado minuciosamente considerando prioritariamente el correcto sello y funcionamiento de acuerdo al proyecto, a la norma y reglamentación vigente. |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia en la supervisión de la instalación interna. Evidencias Por Desempeño: El detalle de la supervisión realizada. El criterio aplicado en la supervisión realizada. . Por Producto: No aplica De Conocimiento: La profundidad de instalación de tuberías. Las funcionalidades de todos los instrumentos, materiales, herramientas y equipos de construcción y montaje. Ubicar los artefactos y/o equipos en el terreno según el plano. Distinguir tipo de soldaduras. Hacer memoria de cálculo. Conocer el comportamiento del producto. Saber medir, trazar, preparar muros losas y lugares donde se instalará la línea de consumo. Saber preparar tuberías de cobre, acero y polietileno. Saber montar sistema de protección contra la corrosión. Saber ubicar llaves de paso en las instalaciones de artefactos y/o equipos. Saber atornillar, válvulas y reguladores. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias De Actitudes: Orden, Limpieza, Minuciosidad y Responsabilidad en la supervisión de la instalación interna. Lineamiento Generales para la Evaluación. Para el criterio de desempeño 1, el aspirante inspeccionará que la tubería esté aislada, sin posibilidad de daño mecánico, que no se mueva desde la unión al artefacto y que soldadura se halle cuidadosa y prolijamente adherida en los ensambles. Para el criterio de desempeño 2, el evaluador observará si el aspirante inspecciona que el artefacto esté aislado, sin posibilidad de daño mecánico, que no se mueva desde la unión al muro, es decir, bien afianzado y que quede correctamente colocado en relación con sus terminaciones, los otros artefactos, el muro y el techo. Asimismo, se observará que el aspirante realice la verificación del cálculo de ventilación relacionado al(los) artefacto(s) ubicado(s) dentro del recinto con la finalidad de evaluar la capacidad real de tal forma de obtener la información y registros completa y fielmente a la realidad. Para el criterio de desempeño 3, el aspirante verificará que el ensamble de los elementos es el adecuado y que corresponde correctamente la relación de componentes asegurando un sello óptimo y hermético, a fin de detectar la presencia de anomalías o defecto de carácter físico, mecánico, ubicación, funcionamiento y de disposición en el recinto de éstos. Asimismo implica que estén bien apretados y sujetos en los puntos de unión o anclaje, considerando el correcto funcionamiento del servicio. |
| 6) Supervisión de Pruebas y análisis de resultados. | 1. Los resultados de las pruebas destructivas y/o no destructivas aplicables al proyecto antes de la prueba de hermeticidad y/o hidrostática son revisados asegurándose que sean completas y válidos de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin, la norma y la reglamentación vigente. La ejecución de la prueba de hermeticidad y el funcionamiento de los equipos es verificada minuciosamente de acuerdo al proyecto, la norma y la reglamentación vigente. Los resultados específicos de las pruebas de hermeticidad y funcionamiento son revisados asegurándose que éstos sean completos y válidos de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin, la norma y la reglamentación vigente. |
| Campo de Aplicación Demostrar competencia para la supervisión y análisis de pruebas realizadas a la instalación interna. Evidencias Por Desempeño: Formar de análisis de los reportes de las pruebas. Forma de análisis de los parámetros de funcionamiento de equipos y artefactos a gas natural. b) Por Producto: No aplica c) De Conocimiento: Unidades de presión. Conocimiento sobre regulación de quemadores. Conocer Protocolos de Pruebas Hidrostática y de Hermeticidad. Tener conocimientos sobre Ensayos Destructivos y No Destructivos. Conocer la Norma Técnica Peruana 111.011 y/o Norma Técnica Peruana 111.010 (versiones vigentes) y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM con sus modificatorias d) De Actitudes: Responsabilidad, Claridad, y Capacidad de análisis. Lineamiento Generales para la Evaluación Para el criterio de desempeño 1, el evaluador observará que el aspirante verifique los resultados de los reportes de los ensayos destructivos y/o no destructivos aplicados al proyecto, a fin de establecer la validez de los resultados y determinar posibles acciones correctivas. Para el criterio de desempeño 2, el evaluador observará que el aspirante verifique la prueba de presión de la instalación interna, así como la temperatura, y calidad de llama en el equipo y/o artefacto, a fin de obtener mediciones en forma secuencial y siempre con cuidadosa atención a los detalles de observación visual y registros de los mismos, de tal forma que no ocurran errores por omisión o emisión de datos equívocos. Para el criterios de desempeño 3, el evaluador observará que el aspirante analice los resultados de las pruebas (hermeticidad y funcionamiento), y de ser el caso, establezca en base a los datos obtenidos, una condición de riesgo correcta y completamente identificado de modo que cualquier condición de posible daño personal o material no escape a una detección, ubicación, corrección y/o control rápido y efectivo. |

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 71° del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto Supremo N° 042-1999-EM, y sus normas modificatorias, dispuso que las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de diseño, construcción, reparación, mantenimiento y modificación de instalaciones internas, deben registrarse ante el OSINERGMIN de acuerdo al procedimiento que se establezca para tal fin.

En tal sentido, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 163-2005-OS/CD, se aprobó el “Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”.

De conformidad con el citado Reglamento, las personas naturales que deseen solicitar su inscripción en el Registro de Instaladores de Gas Natural deberán obtener previamente, según la categoría a la que postulan, una Constancia de Competencia Técnica emitida por un  Organismo de Certificación de Personas acreditado por INDECOPI para ello.

Cabe indicar que, el OSINERGMIN ha venido coordinando con el INDECOPI, en su calidad de organismo encargado de la acreditación de los Organismos de Certificación de Personas, la implementación de los programas de acreditación necesarios para que las empresas interesadas puedan obtener la referida acreditación y de esta manera las personas que deseen registrarse como Instaladores de Gas Natural puedan obtener el Certificado de Competencia Técnica requerido para ello.

En ese orden de ideas, a efectos que los Organismos de Certificación de Personas acreditados por el INDECOPI cuenten con las herramientas necesarias para la certificación de las personas que deseen inscribirse en el Registro de Instaladores de Gas Natural, resulta necesario que nuestra Institución, en su calidad de organismo técnico especializado atribuido de potestades normativas, apruebe los “Requisitos de Competencia Técnica y Criterios para la Calificación y Evaluación de los candidatos a certificarse como Instaladores de Gas Natural”.

Sobre el particular, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13º del Reglamento de la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y Acreditación, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2008-PCM, para la acreditación de los Organismos de Certificación de Personas, el INDECOPI utiliza los criterios establecidos en las normas técnicas emitidas con dicho efecto por la Organización Internacional para la Normalización (ISO) y/o la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y/o en las guías y directrices de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y/o del Foro Internacional de Acreditación (IAF).

Al respecto, la Organización Internacional para la Normalización (ISO) ha adoptado como criterio que los documentos normativos para la evaluación de la conformidad, tales como las normas, guías y procedimientos que son utilizados por los Organismos de Certificación de Personas para realizar su trabajo y actividades, deben ser preparados en forma transparente, abierta, imparcial y coherente; asimismo, que dichos documentos normativos deben desarrollarse, validarse y mantenerse por un proceso que permita la participación técnica de las partes interesadas, tales como proveedores, reguladores y usuarios.

En atención a lo dispuesto, se ha visto necesario aprobar los “Requisitos de Competencia Técnica y Criterios para la Calificación y Evaluación de los candidatos a certificarse como Instaladores de Gas Natural”.

Cabe precisar que, en dicha norma se dispone que, a fin de obtener el Certificado de Competencia Técnica  como Instaladores de Gas Natural, los Organismos de Certificación de Personas deberán evaluar la formación profesional, condiciones personales y conocimiento de los candidatos de acuerdo con los requisitos, criterios y procedimientos establecidos en la misma; en adición a ello, se establecen disposiciones sobre la periodicidad de la Certificación, así como sobre su renovación y caducidad.

# Footnotes

- Adjuntar los documentos que sustenten lo declarado en esta Hoja de Datos (certificados, constancias, declaraciones juradas, etc.), asimismo; identificar cada documento con un número o código de referencia.

- Se puede postular a más de una categoría.

- Organismo de Certificación de Personas (OCP).

# Text boxes

ANEXO

PROFVDKM

ANEXO 1

PROFVDKM

ANEXO 2

PROFVDKM