RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 268-2012-OS/CD

Lima, 27 de diciembre de 2012

VISTO:

El Memorando Nº GFGN/ALGN-624-2012 de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, a través del cual remite, para consideración del Consejo Directivo de OSINERGMIN, el proyecto del nuevo “Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 3° de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función normativa de los Organismos Reguladores, entre ellos OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de dictar, entre otros, en el ámbito y materia de su competencia, los reglamentos de los procedimientos a su cargo y otras normas de carácter general;

Que, según lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo de OSINERGMIN, a través de resoluciones;

Que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 71 del Reglamento de Distribución de Gas Natural, aprobado por Decreto Supremo N° 042-99-EM, el Consejo Directivo de OSINERGMIN aprobó, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 163-2005-OS/CD, el “Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”, el cual regula los requisitos, categorías,  procedimientos, así como las responsabilidades y obligaciones derivados del ejercicio de la funciones de los instaladores de gas natural;

Que, teniendo en cuenta el incremento del número de usuarios de gas natural en Lima y Callao, además de la implementación de nuevos proyectos de distribución de gas natural en otras zonas del país, resulta necesario implementar medidas que se encuentren acorde con la magnitud de los niveles de expansión de la industria, con la finalidad de mantener los estándares de seguridad perseguidos con la emisión del reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 163-2005-OS/CD;

Que, en concordancia con la política de transparencia Institucional contemplada en los artículos 8º y 25º del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, para la aprobación del proyecto del “Nuevo Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”; se requiere su prepublicación en el Diario Oficial El Peruano, con el fin de recibir comentarios de los interesados;

Que, en ese sentido, corresponde ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y la prepublicación, en el Portal Electrónico de OSINERGMIN, del proyecto del “Nuevo Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural” en aplicación de lo dispuesto por el artículo 14º del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; otorgando a los interesados un plazo de quince (15) días para la remisión por escrito de comentarios o sugerencias;

De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3° de la Ley Nº 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en los artículos 22º y 25º del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural.

SE RESUELVE:

# Artículo 1º.- Autorizar la publicación del proyecto de Resolución de Consejo Directivo que aprueba el “Nuevo Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural” en el portal electrónico de OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe).

Artículo 2°.- Establecer un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir de la publicación de la presente resolución, a fin de que los interesados remitan por escrito sus opiniones y sugerencias a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural del OSINERGMIN, ubicada en Calle Bernardo Monteagudo Nº 222, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima. Las opiniones y sugerencias podrán ser remitidas vía fax al número telefónico 2645597, o vía Internet a la siguiente dirección de correo electrónico: comentarioslegales_gfgn@osinerg.gob.pe. La recepción de las opiniones y sugerencias en medio físico o electrónico, estará a cargo de la señorita Elizabeth Arias Calderón.

Ing. Jesús Tamayo Pacheco

Presidente del Consejo Directivo

OSINERGMIN

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº       -2012-OS-CD

Lima,

VISTO:

El Memorando Nº GFGN/ALGN-     -2012 de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, a través del cual remite, para consideración del Consejo Directivo de OSINERGMIN, el proyecto de “Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 3° de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función normativa de los Organismos Reguladores, entre ellos OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de dictar, entre otros, en el ámbito y materia de su competencia, los reglamentos de los procedimientos a su cargo y otras normas de carácter general;

Que, según lo dispuesto por el artículo 22° del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo de OSINERGMIN a través de resoluciones;

Que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 71 del Reglamento de Distribución de Gas Natural, aprobado por Decreto Supremo N° 042-99-EM, el Consejo Directivo de OSINERGMIN aprobó, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 163-2005-OS/CD, el “Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”, el cual regula los requisitos, categorías,  procedimientos, así como las responsabilidades y obligaciones derivados del ejercicio de la funciones de los instaladores de gas natural;

Que, teniendo en cuenta el incremento del número de usuarios de gas natural en Lima y Callao, además de la implementación de nuevos proyectos de distribución de gas natural en otras zonas del país, resulta necesario implementar medidas que se encuentren acorde con la magnitud de los niveles de expansión de la industria, con la finalidad de mantener los estándares de seguridad perseguidos con la emisión del reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 163-2005-OS/CD;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, en concordancia con lo establecido en los artículos 8º y 25º del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, el xx de xxx de 2012 el OSINERGMIN publicó, el proyecto de resolución de Consejo Directivo que aprueba el “Nuevo Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural” con el objeto de recibir los aportes y comentarios del público en general, los mismos que han sido evaluados para la elaboración de la presente norma;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del Reglamento de la Ley Nº 29091, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, las entidades de la Administración Pública se encuentran obligadas a publicar en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales Institucionales, entre otras, las disposiciones legales que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos técnicos;

Que, de otro lado, el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, establece que en el caso de la publicación de normas legales que tengan anexos, se publicará en el Diario Oficial El Peruano solamente la correspondiente norma aprobatoria, disponiéndose en la misma que el Anexo se publicará mediante el Portal Electrónico de la entidad emisora en la misma fecha de la publicación oficial;

De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3° de la Ley Nº 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en los artículos 22º y 25º del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural.

SE RESUELVE:

# Artículo 1º.- Aprobar el “Nuevo Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”, el mismo que en Anexo I forman parte integrante de la presente resolución.

# Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia General del OSINERGMIN a dictar las disposiciones técnico-operativas y medidas complementarias que sean necesarias para la aplicación de la presente resolución.

Artículo 3º.- Autorizar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano. El Anexo I a que se refiere el artículo 1° precedente, así como la Exposición de Motivos que en Anexo II forma parte integrante de la presente resolución, serán publicados en el Portal Electrónico de OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe).

# NUEVO REGLAMENTO DEL REGISTRO DE INSTALADORES DE GAS NATURAL

# TÍTULO I

# DISPOSICIONES GENERALES

# Artículo 1.- Objetivos.

Son objetivos del presente reglamento:

- Establecer las categorías de Instaladores de Gas Natural, así como los requisitos y condiciones necesarias para cada tipo de instalador, y las actividades que pueden realizar de acuerdo a su categoría.

- Establecer el procedimiento aplicable para que se atiendan las solicitudes de inscripción, renovación, modificación y cancelación en el Registro de Instaladores de Gas Natural.

- Establecer las obligaciones derivadas de la condición de Instalador de Gas Natural, así como las responsabilidades administrativas relacionadas con el incumplimiento de alguna de las referidas obligaciones.

# Artículo 2.- Ámbito de Aplicación.

El presente Reglamento es de aplicación para la atención de las solicitudes detalladas en el literal b) del artículo 1° del presente Reglamento. Es de aplicación, además, para las actividades realizadas por los Instaladores de Gas Natural, respecto de las obligaciones derivadas de su condición de Instalador de Gas Natural, y para las actividades de supervisión y fiscalización que se realice para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

Artículo 3.- Definiciones.

Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

3.1 	Acometida: Instalaciones que permiten el Suministro de Gas Natural desde las redes de Distribución hasta las Instalaciones Internas. La Acometida tiene como componentes: el medidor, los equipos de regulación, la caja de protección, accesorios, filtros y las válvulas de protección, conforme a lo establecido en el numeral 2.1 del artículo 2° del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto Supremo 042-99-EM y sus modificaciones.

En el caso de edificios se considerará, como parte de la Acometida, la tubería que va desde la Caja Regulación y Medición, hasta la válvula de bloqueo general.

3.2	Carné de Identificación: Documento otorgado por OSINERGMIN a las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro de Instaladores de Gas Natural, según su categoría.

3.3	Concesionario: De conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM, se considera Concesionario a toda persona jurídica, nacional o extranjera, establecida en el Perú conforme a las leyes peruanas, a quien se le ha otorgado una Concesión.

3.4	Certificado de Competencia Técnica: Documento emitido por un Organismo de Certificación de Personas acreditado por el  Servicio Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI-SNA), o reconocido temporalmente por el OSINERGMIN, el cual acredita que una persona tiene la formación profesional, condiciones y conocimientos requeridos para ser reconocido como Instalador de Gas Natural según la categoría que corresponda.

3.5 	INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual.

3.6	Instalación Interna de Gas Natural: Sistema de tuberías, conexiones, válvulas y otros componentes conforme a lo establecido en el literal b) del artículo 71 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto Supremo 042-99-EM y sus modificaciones.

3.7	Instalador Registrado de Gas Natural: Toda persona natural o jurídica registrada ante OSINERGMIN para poder diseñar, construir, reparar, mantener o modificar Instalaciones Internas de Gas natural, así como diseñar proyectos para instalación de acometidas e instalarlas, según lo establecido en la categoría correspondiente.

3.8 	Organismo de Certificación de Personas (OCP): Persona jurídica acreditada por el  Servicio Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, o reconocida temporalmente por el OSINERGMIN, competente para evaluar a los Candidatos y certificar su competencia técnica como Instaladores de Gas Natural.

3.9 	Registro de Instaladores de Gas Natural: Padrón a cargo de OSINERGMIN, donde se inscribirán los instaladores de Gas natural que hayan obtenido el respectivo Certificado de Competencia Técnica y cumplido los demás requisitos establecidos para diseñar, construir, reparar, mantener o modificar Instalaciones Internas de gas natural, así como diseñar proyectos de instalación de acometidas e instalarlas, según corresponda a las categorías establecidas en el presente Reglamento.

Toda mención que se haga al Registro en el presente reglamento, debe entenderse que está referida al “Nuevo Registro de Instaladores de Gas Natural de OSINERGMIN”.

3.10  	SNA: Servicio Nacional de Acreditación del INDECOPI.

Artículo 4.- Obligatoriedad de inscripción en el Registro.

Solo las personas naturales y jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro de Instaladores de Gas Natural de OSINERGMIN podrán realizar actividades de diseño, construcción, reparación, mantenimiento, modificación y supervisión de las instalaciones internas, así como el diseño de proyectos de instalación de acometidas y la instalación de las mismas, según las categorías en la que se encuentren inscritos.

# TÍTULO II

# CATEGORÍAS DE INSTALADORES DE GAS NATURAL

# Artículo 5.- Categorías del Registro de Instaladores de Gas Natural.

# Las categorías del Registro de Instaladores de Gas Natural son las siguientes:

  - IG-1: La inscripción en la categoría “IG-1” habilita al Instalador a construir, reparar, mantener y modificar cualquier tipo de instalaciones internas de gas natural hasta un consumo de trescientos metros cúbicos por mes (300 m3/mes), una presión máxima de 23 mbar y equipos que no excedan los 60 kw de potencia.

Los instaladores de la categoría IG-1, podrán contar con personal de apoyo únicamente para el desarrollo de labores secundarias que no impliquen actividades de construcción tales como soldadura y montaje de la tubería de gas y accesorios. En caso cuenten con dicho personal de apoyo, los IG-1 deberán presentar una Declaración Jurada que contenga el nombre, documento nacional de identidad y el detalle de la actividad que va a realizar el referido personal (trabajos de albañilería en pisos, paredes y techos, resanes físicos, limpieza de las zonas de trabajo, apoyo en la realización de las pruebas, entre otros.)

En todos los casos, los instaladores de categoría IG-1 serán responsables por las labores que desarrolle dicho personal de apoyo.

Los instaladores de la categoría IG-1 no podrán realizar labores de IG-2 o IG-3, salvo se encuentren registrados en dichas categorías.

  - IG-2: La inscripción en la categoría “IG-2” habilita al Instalador a construir, reparar, mantener y modificar cualquier tipo de instalaciones internas de gas natural hasta un consumo de trescientos metros cúbicos por mes (300 m3/mes) y una presión máxima de 340 mbar.

Los instaladores de la categoría IG-2, podrán contar con personal de apoyo únicamente para el desarrollo de labores secundarias que no impliquen actividades de construcción tales como soldadura y montaje de la tubería de gas y accesorios. En caso cuenten con dicho personal de apoyo, los IG-2 deberán presentar una Declaración Jurada que contenga el nombre, documento nacional de identidad y el detalle de la actividad que va a realizar el referido personal (trabajos de albañilería en pisos, paredes y techos; resanes físicos, limpieza de las zonas de trabajo, apoyo en la realización de las pruebas, entre otros.)

En todos los casos, los instaladores de categoría IG-2 serán responsables por las labores que desarrolle dicho personal de apoyo.

Los instaladores de la categoría IG-2 no podrán realizar labores de IG-1 o IG-3, salvo se encuentren registrados en dichas categorías.

  - IG-3.- La inscripción en la categoría “IG-3” se podrá realizar en las siguientes especialidades:

a)	Especialista en Redes: Habilita al Instalador a las siguientes actividades:

- Diseñar y modificar el diseño de cualquier tipo de instalaciones internas de gas natural.

- Construir, reparar, mantener, revisar y modificar cualquier tipo de instalaciones internas de gas natural con consumos mayores a trescientos metros cúbicos por mes (300m3/mes) y a una presión por encima de 340 mbar.

- Diseñar proyectos de instalación de Acometidas para Consumidores Regulados con un consumo mayor a trescientos metros cúbicos por mes (300 mᵌ/mes), instalarlas y mantenerlas, de conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas Peruanas 111.011 y 111.010, y el Reglamento de Distribución de Gas Natural, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM.

- Emitir certificados para la habilitación de suministro de gas natural, de conformidad con el marco normativo que se implemente sobre el particular.

- Dicho especialista no podrá realizar labores de IG-1 o IG-2, salvo se encuentre registrado en dichas categorías.

b)	Especialista en Actividades de Gas Natural Vehicular y/o Gas Natural Comprimido: Habilita al Instalador a diseñar, construir, reparar, mantener y modificar instalaciones o establecimientos de comercialización de Gas Natural Vehicular y/o Gas Natural Comprimido, así como a supervisar la construcción de las referidas instalaciones o establecimientos, ello según lo establecido en las Normas Técnicas Peruanas NTP 111.001, NTP 111.002, NTP 111.004, NTP 111.012, NTP 111.019, NTP 111.020, NTP 111.024, NTP 111.025, NTP 111.031, NTP 350.043-1, NTP 399.010-1, y en los Reglamentos aprobados por Decretos Supremos Nº 006-2005-EM y Nº 057-2008-EM y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias.

c)	Especialista en Actividades de Gas Natural Licuefactado: Habilita al Instalador a diseñar, construir, reparar, mantener y modificar instalaciones o establecimientos de comercialización de Gas Natural Licuefactado, así como a supervisar la construcción de las referidas instalaciones o establecimientos, ello según lo establecido en las Normas Técnicas Peruanas NTP 111.032, NTP y NTP 111.012, y en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2008-EM, y sus normas modificatorias y complementarias o sustitutorias.

Los instaladores de la categoría IG-3 de todas las especialidades, podrán contar con personal de apoyo únicamente para el desarrollo de labores secundarias que no impliquen actividades de construcción tales como soldadura,  montaje de la tubería de gas y accesorios, así como montaje de equipos y/o dispensadores, batería de cilindros o tanques de almacenamiento, entre otros que impliquen contacto directo con el gas natural. En caso cuenten con dicho personal de apoyo, los IG-3 deberán presentar una Declaración Jurada que contenga el nombre, documento nacional de identidad y el detalle de la actividad que va a realizar el referido personal (trabajos de albañilería en pisos, paredes y techos, resanes físicos, limpieza de las zonas de trabajo, apoyo en la realización de las pruebas, entre otros.)

En todos los casos, los instaladores de categoría IG-3 serán responsables por las labores que desarrolle dicho personal de apoyo.

# TÍTULO III

# PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS AL REGISTRO DE INSTALADORES DE GAS NATURAL

# CAPÍTULO I

# DISPOSICIONES GENERALES

# Artículo 6.- Disposiciones Generales, aplicables a todos los procedimientos relacionados al Registro de Instaladores de Gas Natural.

  - OSINERGMIN recibirá solicitudes de inscripción, renovación, modificación y cancelación en el Registro de manera permanente.

  - Las solicitudes de inscripción, renovación, modificación y cancelación en el Registro serán evaluadas por la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud.

  - El plazo señalado en el numeral precedente se suspenderá en caso se formule observaciones, reanudándose una vez que el solicitante cumpla con absolver todas las observaciones o venza el plazo otorgado para ello.

  - Al momento de formular observaciones, la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural otorgará al solicitante un plazo no menor de diez (10) días hábiles para la subsanación de las referidas observaciones.

  - Vencido el plazo otorgado para la subsanación de observaciones, la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural deberá emitir un Informe pronunciándose sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud, considerando la documentación e información presentada por el solicitante hasta dicha fecha, debiendo verificar  además que el solicitante no se encuentre inhabilitado, suspendido temporalmente o excluido en los registros que administre OSINERGMIN, de manera directa o a través de terceros, implementados para el cumplimiento de las funciones de dicho organismo, de conformidad con la señalado en las normas específicas sobre la materia.

  - La Gerencia de Fiscalización de Gas Natural deberá remitir copia del Informe al solicitante, en donde se declare la improcedencia de la solicitud. Dicho informe debe ser remitido dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su emisión.

  - Los informes emitidos por la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural no son objeto de impugnación, y no restringen el derecho de solicitar nuevamente la inscripción, renovación, modificación y/o cancelación en el Registro.

  - Será considerada como infracción administrativa sancionable los casos en que el Solicitante incurra en falsedad o fraude en la información o documentación presentada para su inscripción, renovación o modificación en el Registro.

# CAPÍTULO II

# PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

# Artículo 7.- Requisitos para la inscripción en el Registro.

Toda persona que solicite su inscripción en el Registro deberá presentar una solicitud acompañada de los documentos siguientes:

# 7.1. 		Para el caso de personas naturales:

- Formulario de solicitud debidamente llenado y firmado por el solicitante, de acuerdo al Formato contenido en el Anexo A del presente Reglamento.

- Copia simple del documento nacional de identidad vigente. En el caso de candidatos extranjeros, copia simple del carné de extranjería.

- Declaración Jurada de Domicilio, adjuntando copia simple de comprobante de pago de algún servicio público donde se indique la dirección declarada.

- Para el caso de los instaladores de la categoría IG-1: Copia simple de la Póliza vigente de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubra los daños derivados de la ejecución de las actividades, hasta un monto de una (01) UIT, por un plazo de tres años, de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 71º del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM.

- Para el caso de los instaladores de la categoría IG-2 e IG-3: Copia simple de la Póliza vigente de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubra los daños derivados de la ejecución de las actividades, hasta por un monto de veinte (20) UIT, por un plazo de tres años, de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 71º del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM.

- Copia simple del Certificado de Competencia Técnica vigente para llevar a cabo la labor de Instalador de Gas Natural de acuerdo a la categoría y especialidad solicitada, según corresponda, emitido por un Organismo de Certificación de Personas acreditado por el INDECOPI o reconocido temporalmente por OSINERGMIN, en caso se presente una solicitud de inscripción temporal de acuerdo a lo señalado en el Título III de la presente norma.

- Copia simple de los Certificados que acrediten que los candidatos no cuentan con antecedentes policiales.

# 7.2. 		Para el caso de personas jurídicas:

- Formulario de solicitud debidamente llenado y firmado por el representante de la persona jurídica, de acuerdo con el Formato contenido en el Anexo B del presente Reglamento, donde se detalle el número de personas naturales que conforman su personal técnico, quienes deberán encontrarse inscritos y con registro vigente en el Registro de Instaladores de Gas Natural de OSINERGMIN.

Es requisito indispensable para las personas jurídicas que desean inscribirse en el Registro de Instaladores de Gas Natural, el acreditar que cuentan con instaladores registrados en la categoría IG – 3, así como instaladores registrados en las categorías      IG – 1 y/o  IG – 2, de ser el caso.

- Copia simple de la Póliza vigente de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubra los daños derivados de la ejecución de las actividades, hasta por un monto de veinte (20) UIT, por un plazo de tres (03) años.

- Copia simple de la partida registral donde obre la constitución social de la persona jurídica, indicándose que el objeto social de la empresa incluye la realización de actividades vinculadas a los hidrocarburos.

- Copia simple del certificado de vigencia de poderes del representante legal, expedido dentro de los sesenta (60) días previos a la presentación de la solicitud.

- Copia simple del documento de identidad vigente del representante legal.

# Artículo 8.- Inscripción en el Registro y Otorgamiento del Carné.

Los Informes que resuelvan la procedencia de la solicitud mencionada en el artículo 6º del presente Reglamento, darán lugar a la  incorporación de los solicitantes al Registro de Instaladores de Gas Natural.

A cada persona natural o cada integrante de la persona jurídica incorporada al Registro, se le otorgará un Carné de Identificación sin costo alguno, el cual deberá consignar, como mínimo, los datos generales del Instalador, el Número Único de Registro y la fecha de vencimiento del Certificado de Competencia Técnica y de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

# Artículo 9.- Vigencia de la inscripción al Registro.

La inscripción en el Registro se encontrará vigente mientras el Certificado de Competencia Técnica y las Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual se mantengan a su vez vigentes. Al vencimiento de cualquiera de los dos, la inscripción en el Registro caducará y se procederá a retirar al titular del referido Registro, con lo cual quedará inhabilitado para realizar labores como Instalador de Gas Natural,

La caducidad de la inscripción en el Registro no inhabilita a los interesados a solicitar nuevamente su inscripción, para cuyo efecto deberán sujetarse a los requisitos y al procedimiento de inscripción establecido en el presente Reglamento.

# CAPÍTULO III

# PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

# Artículo 10.- Procedimiento de Renovación de la inscripción en el Registro.

Las personas naturales o jurídicas que deseen renovar su inscripción deberán presentar ante la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, en un plazo no menor a cuarenta y cinco (45) días calendario previos al vencimiento del Certificado de Competencia Técnica y/o las Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, la documentación siguiente:

10.1. Para el caso de personas naturales:

  - Formato de solicitud de renovación de inscripción en el registro, debidamente llenado y firmado por el solicitante, de acuerdo al Anexo C de la presente norma.

  - Copia del Certificado de Competencia Técnica vigente para llevar a cabo la labor de Instalador de Gas Natural.

  - Copia de la Póliza vigente de Responsabilidad Civil Extracontractual, la misma que deberá cumplir con lo establecido en los literales d) y e) del numeral 7.1 artículo 7º del presente Reglamento, según corresponda.

10.2. Para el caso de personas jurídicas:

  - Formato de Solicitud debidamente llenado y firmado por el representante legal, de acuerdo al Anexo D de la presente norma.

  - Copia simple del certificado de vigencia de poderes del representante legal expedido dentro de los sesenta (60) días previos a la presentación de la solicitud; y, copia simple del documento de identidad vigente del representante legal.

  - Copia del Certificado de Competencia Técnica vigente para llevar a cabo la labor de Instalador de Gas Natural de cada una de las personas naturales que conforman su personal técnico.

  - Copia simple de la Póliza vigente de Responsabilidad Civil Extracontractual, la misma que deberá cumplir con lo establecido en el literal b) del numeral 7.2 artículo 7º del presente Reglamento.

Sobre la base del Informe a que se refiere el artículo 6º del presente Reglamento, y una vez cumplidos los requisitos antes mencionados, la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural procederá a renovar la inscripción en el Registro y a actualizar el Carné de Identificación respectivo, consignando las nuevas fechas de vencimiento del Certificado de Competencia Técnica y/o de las Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual.

# CAPÍTULO IV

# PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

# Artículo 11.- Modificación de datos incluidos en el Registro.

  - Las personas naturales y jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro de Instaladores de Gas Natural tienen la obligación de comunicar, por escrito a OSINERGMIN, cualquier modificación que se efectúe respecto de los datos que proporcionó para su inscripción o renovación del Registro.

  - La comunicación de las modificaciones deberá ser realizada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de realizadas las mismas, a fin de modificar los datos correspondientes de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 6º del presente Reglamento, procediendo a actualizar el respectivo Carné de Identificación.

  - Para los casos de cambio de domicilio, las personas naturales deberán adjuntar, además, una declaración Jurada de Domicilio adjuntando Copia Simple de comprobante de pago de algún servicio público donde se indique la dirección declarada.

  - Las personas  jurídicas que deseen incorporar nuevas personas naturales a su personal técnico, o modificar los datos de las personas naturales inscritas, deberán cumplir, además, con presentar la documentación siguiente:

- Formato de Solicitud de Modificación por Variación de Datos según el Formato contenido en el Anexo F, debidamente llenado y firmado por el representante legal de la persona jurídica.

- Copia simple del certificado de vigencia de poderes del representante legal expedido dentro de los sesenta (60) días previos a la presentación de la solicitud; y, copia simple del documento de identidad vigente del representante legal.

- Copia simple del carné vigente de la persona natural incorporada al personal técnico de la persona jurídica.

  - Las personas jurídicas deberán comunicar al OSINERGMIN cualquier cambio que se produzca respecto a las personas naturales que conforman su personal técnico dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

# Artículo 12.-  Modificación de la inscripción en el Registro por cambio de categoría.

En los casos en que una persona natural requiera cambiar de categoría, deberá presentar la documentación siguiente:

a)	Formato de solicitud de cambio de categoría debidamente llenado y firmado, de acuerdo al Anexo E de la presente norma.

b)		Copia simple del Certificado de Competencia Técnica vigente, el cual debe indicar que la persona es competente para la categoría solicitada.

c)		En caso exista variación de la cobertura hasta veinte (20) UIT, deberá presentar copia simple de la Póliza vigente de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, que cubra los daños derivados de la ejecución de las actividades por un plazo de 3 años.

# CAPÍTULO V

# PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

# Artículo 13.-  Cancelación del Registro a solicitud de parte.

# Las solicitudes de cancelación en el Registro solo podrán ser presentadas por el titular del registro. En estas solicitudes no se requerirá expresión de causa que la motive, siendo suficiente la sola petición en donde se manifieste la intención de manera expresa.

# La cancelación del Registro a solicitud de parte no impide acceder nuevamente al Registro.

TÍTULO VI

RÉGIMEN DE INSCRIPCIÓN TEMPORAL EN EL REGISTRO

Artículo 14.- Sobre la inscripción temporal en el Registro.

Mientras no se cuente con Organismos de Certificación de Personas – OCP acreditados por el  Servicio Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, las personas que hayan obtenido un Certificado de Competencia Técnica emitido por un OCP reconocido por el OSINERGMIN podrán inscribirse en el Registro, debiendo cumplir con los demás requisitos señalados en el artículo 7° del presente procedimiento.

Dichas solicitudes serán evaluadas de conformidad con el procedimiento y plazos establecidos en el Título III del presente procedimiento.

La inscripción temporal en el Registro tendrá la vigencia del Certificado de Competencia Técnica presentado por el solicitante; y para la renovación de la inscripción en el registro será de aplicación lo dispuesto en el artículo 10° precedente.

Asimismo, las personas que hayan obtenido una inscripción temporal se encuentran sujetos al régimen de responsabilidades y obligaciones, así como al de infracciones y sanciones a que se hace referencia en los Títulos VII y IX.

Artículo 15.- Consideraciones sobre el régimen de inscripción temporal.

Para la inscripción temporal en el Registro los solicitantes deberán considerar lo siguiente:

a) 	En tanto no existan OCP acreditados por el SNA del INDECOPI, los OCP reconocidos por OSINERGMIN son los únicos competentes para realizar la evaluación y otorgar la certificación de la competencia técnica a los instaladores de gas natural

b)	En dicha línea, cuando el SNA del INDECOPI acredite a un OCP, OSINERGMIN emitirá un comunicado en su página web precisando el plazo en que caducará la habilitación del OCP reconocido, teniendo en cuenta el periodo de transición señalado en el siguiente literal.

c)	Desde el día siguiente de la acreditación de los OCP por parte del SNA del INDECOPI existirá un período de transición de noventa (90) días calendarios, en donde coexistirán los OCP acreditados por el INDECOPI y los OCP reconocidos por el OSINERGMIN. Estos últimos no podrán recibir y tramitar nuevas solicitudes para la Certificación de la Competencia Técnica de instaladores de gas natural, debiendo únicamente culminar con la evaluación de las solitudes que se encuentren en trámite.

d) 	Los Certificados de Competencia Técnica emitidos por los OCP reconocidos por OSINERGMIN son plenamente válidos debiendo ser presentados como mínimo, dentro de los ciento ochenta (180) días hábiles previos a su vencimiento.

# TÍTULO VII

# RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS INSTALADORES DE GAS NATURAL

# Artículo 16.- Responsabilidades del Instalador Registrado.

El Instalador Registrado es responsable de cumplir las condiciones siguientes:

  - Garantizar que el diseño, construcción, reparación, mantenimiento, supervisión de las Instalaciones Internas o Acometidas en las cuales se involucren, o las habilitaciones de suministros de gas natural según su categoría, así como que los materiales empleados, estén de conformidad con la normativa vigente y, en su caso, con el proyecto de la instalación.

  - Ejecutar las pruebas y ensayos reglamentarios bajo su directa responsabilidad.

  - Garantizar que las instalaciones a su cargo no presenten deficiencias atribuidas a una mala ejecución de las instalaciones internas o a las consecuencias que de ellas se deriven.

  - Verificar que los materiales, instrumentos y artefactos que se utilicen en la instalación interna o Acometidas, cumplan la normativa vigente en cuanto a calidad y certificación.

La responsabilidad de los instaladores es respecto de la totalidad de los trabajos a su cargo y se extenderá por un plazo de tres (03) años contados a partir del inicio de las labores de diseño, supervisión, construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones internas, así como del diseño de proyectos de instalación de acometidas y su instalación, según corresponda a cada categoría; salvo se acredite que el Consumidor u otro instalador efectuaron alguna modificación en dichas instalaciones.

Artículo 17.- Obligaciones del Instalador Registrado.

El Instalador Registrado se encuentra obligado a lo siguiente:

  - Realizar la construcción de instalaciones internas o de instalaciones de GNV, GNC y/o GNL de acuerdo con las especificaciones establecidas en el proyecto de ingeniería o según la configuración de Instalaciones Internas Típicas definida por el Concesionario, según corresponda.

  - Iniciar la instalación de Acometidas solo si ha obtenido la aprobación del Proyecto de Instalación de parte del concesionario de Gas Natural, cuando corresponda.

  - Diseñar y construir instalaciones internas de gas natural, de acuerdo a lo establecido con la normatividad vigente, de tal modo que no se ponga en riesgo  la vida o la salud de las personas ni se afecte el medio ambiente

  - Acreditar su condición de tal, exhibiendo su carné vigente otorgado por OSINERGMIN, en las gestiones ante clientes o ante el concesionario.

  - Coordinar con la empresa concesionaria las aprobaciones y verificaciones reglamentarias correspondientes a la instalación de la acometida y a la puesta en servicio de la instalación, según corresponda.

  - Notificar a OSINERGMIN el extravío del Carné de Identificación dentro de los dos (2) días hábiles de ocurrido el hecho, debiéndose presentar para la obtención del duplicado la correspondiente denuncia policial.

  - No encontrarse inhabilitado, suspendido temporalmente o excluido de alguno de los registros que administre OSINERGMIN mientras se encuentre inscrito en el Registro de Instaladores.

  - Firmar únicamente la documentación correspondiente a las instalaciones que hayan sido realizadas directamente por ellos.

  - Las personas naturales inscritas como instaladores que forman parte de una persona jurídica inscrita como Instaladora, deben informar en caso su vínculo contractual con la persona jurídica cese, dentro del plazo establecido en el numeral 11.5 del artículo 11º de la presente norma.

  - En caso se requiera personal de apoyo a que se hace referencia en el  artículo 5º de la presente norma, los instaladores se encuentran obligados a acreditar, a requerimiento de OSINERGMIN, que cada una de las personas que forman parte del personal de apoyo ha recibido un curso de inducción en temas de seguridad no menor de cuatro (04) horas.

  - Además, en caso de las personas jurídicas:

- Mantener instaladores registrados en las categorías IG – 3 así como en las categorías IG – 1 y/o IG – 2, según sea el caso, de lo contrario la vigencia de su inscripción en el Registro caducará de manera inmediata.

- Informar a OSINERGMIN, las variaciones que se produzcan respecto a los vínculos 	laborales con las personas naturales que se encuentran inscritas en el Registro de Instaladores de Gas Natural y que son sus responsables técnicos, dentro del plazo establecido en el numeral 11.5 del artículo 11º de la presente norma.

- Informar al OSINERGMIN, el nombre del  instalador reemplazante a que se hace referencia en el numeral 11.5 del artículo 11º de la presente norma, dentro del plazo otorgado para ello.

# TÍTULO VIII

# RÉGIMEN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REGISTRO

# Artículo 18.- Acceso a la información del Registro.

Las inscripciones que consten en el registro serán actualizadas por la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de forma mensual, serán de público conocimiento y estarán disponibles a través del portal electrónico de OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe).

Asimismo, OSINERGMIN habilitará un correo electrónico, en un plazo máximo de 30 días calendarios de publicada la presente norma, el mismo que será publicado en su portal electrónico, a efectos que los interesados remitan consultas respecto de la habilitación de los Instaladores, para aquellos casos en que las personas naturales o jurídicas identificadas con el Carné, no aparezcan en el Registro publicado en la página web.

# TÍTULO IX

# REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES

# Artículo 19.- Tipificación de infracciones.

Los instaladores registrados que incumplan las responsabilidades y obligaciones establecidas en el presente Reglamento incurrirán en ilícito administrativo, siendo pasibles de ser sancionados de acuerdo a lo establecido en el presente Título.

Artículo 20.- Órganos competentes.

El órgano instructor del procedimiento administrativo sancionador se determinará al interior de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural.

El órgano competente para imponer la sanción que corresponda es la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural. En caso que el Instalador inscrito en el Registro interponga recurso de apelación, el mismo será resuelto por el Tribunal de Apelaciones y Sanciones en Temas de Energía y Minería – TASTEM de OSINERGMIN, quedando agotada la vía administrativa. La tramitación de los recursos administrativos se regirá por lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

# Artículo 21.- Tipo de Sanciones.

Los instaladores registrados que incumplan con lo dispuesto en el presente Reglamento pueden ser sancionados con las siguientes medidas:

- Multa

- Amonestación Escrita

- Cancelación de la inscripción en el Registro

- Inhabilitación Temporal para inscribirse en el Registro

- Inhabilitación Permanente para inscribirse en el Registro

# DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

# Primera.- En todas las situaciones no previstas en el presente Reglamento, se aplicará lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444 y en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 233-2009-OS/CD.

# Segunda.- Constituyen infracciones administrativas sancionables el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, de acuerdo al siguiente detalle:

| Supuesto de Infracción Administrativa Sancionable | Base Normativa | Sanción No Pecuniaria |
| --- | --- | --- |
| Iniciar el diseño, construcción, reparación, mantenimiento, modificación o supervisión de instalaciones internas de gas natural; así como, el diseño de proyectos de instalación de acometidas y la instalación de las mismas sin contar con la inscripción en el Registro de Instaladores de Gas Natural o realizarlo con la inscripción vencida. | Artículo 4º y artículo 9º | Inhabilitación Temporal, Inhabilitación Permanente |
| Realizar labores de Instalador en una categoría distinta a la que se encuentra inscrito. | Numerales 5.1, 5.2 y literal a) del 5.3 del artículo 5º | Cancelación, Inhabilitación Temporal, Inhabilitación Permanente |
| Incurrir en falsedad o fraude en las declaraciones juradas, en la información o en la documentación presentada para su inscripción, renovación o modificación en el Registro. | Numeral 6.8 del artículo 6º | Cancelación, Inhabilitación Temporal, Inhabilitación Permanente |
| Realizar la construcción de instalaciones internas o de instalaciones de GNV, GNC y/o GNL sin cumplir con las especificaciones establecidas en el proyecto de ingeniería o según la configuración de Instalaciones Internas Típicas definida por el Concesionario, según corresponda. | Numeral 17.1 del artículo 17º | Cancelación |
| Iniciar la instalación de Acometidas antes de haber obtenido la aprobación del Proyecto de Instalación de parte del concesionario de Gas Natural. | Numeral 17.2 del artículo 17º | Cancelación |
| Diseñar o construir instalaciones internas de gas natural, que no cumplan con la normatividad vigente y ponga en riesgo la vida o la salud de las personas o afecte el medio ambiente. | Numeral 17.3 del artículo 17º | Cancelación, Inhabilitación Temporal, Inhabilitación Permanente |
| No acreditar su condición de Instalador, exhibiendo su carné vigente otorgado por OSINERGMIN, en las gestiones ante clientes o ante el concesionario. | Numeral 17.4 del artículo 17º | Amonestación escrita |
| No coordinar con la empresa concesionaria las aprobaciones y verificaciones reglamentarias correspondientes a la instalación de la acometida y a la puesta en servicio de la instalación, según corresponda. | Numeral 17.5 del artículo 17º | Cancelación, Inhabilitación Temporal, Inhabilitación Permanente |
| No presentar la información que es solicitada por OSINERGMIN en el plazo otorgado para ello. | Numeral 11.5 del artículo 11º, Numeral 17.6, numeral 17.9, literal c) del numeral 17.11 y del artículo 17º | Cancelación, Inhabilitación Temporal, Inhabilitación Permanente |
| Encontrarse inhabilitado, suspendido temporalmente o excluido de alguno de los registros que administre OSINERGMIN mientras se encuentre inscrito en el Registro de Instaladores. | Numeral 17.7 del artículo 17º | Cancelación, Inhabilitación Temporal, Inhabilitación Permanente |
| Firmar documentación correspondiente a las instalaciones que no hayan sido realizadas directamente por el Instalador | Numeral 17.8 del artículo 17º | Cancelación, Inhabilitación Temporal, Inhabilitación Permanente |
| En caso se requiera personal de apoyo, los instaladores se encuentran obligados a acreditar, a requerimiento de OSINERGMIN, que cada una de las personas que forman parte del personal de apoyo ha recibido un curso de inducción en temas de seguridad no menor de cuatro (04) horas. | Numeral 17.10 del artículo 17º | Cancelación, Inhabilitación Temporal, Inhabilitación Permanente |
| Mantener instaladores registrados en las categorías IG – 3 así como en las categorías IG – 1 y/o IG – 2 , según sea el caso, de lo contrario la vigencia de su inscripción en el Registro caducará de manera inmediata. | Literal a) del numeral 17.11 del artículo 17º | Cancelación, Inhabilitación Temporal, Inhabilitación Permanente |
| No informar a OSINERGMIN, las variaciones que se produzcan respecto a los vínculos laborales con las personas naturales que se encuentran inscritas en el Registro de Instaladores de Gas Natural y que son sus responsables técnicos, en el plazo establecido para ello | Literal b) del numeral 17.11 del artículo 17º | Cancelación, Inhabilitación Temporal, Inhabilitación Permanente |

# Tercera.- La Gerencia General establecerá los criterios de graduación específicos para la aplicación de las sanciones previstas en la Segunda Disposición Complementaria Final del presente Reglamento.

# Cuarta.- La Gerencia de Fiscalización de Gas Natural del OSINERGMIN será la responsable de implementar, actualizar, conservar y evaluar las solicitudes de inscripción, renovación, modificación y cancelación en  el Registro de Instaladores de Gas Natural.

# DISPOSICIONES TRANSITORIAS FINALES

Primera.- La presente norma será de aplicación a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Segunda.- Todos aquellas personas que a la fecha de la publicación de la presente norma cuenten con un Certificado de Competencia Técnica vigente emitido por un OCP reconocido por OSINERGMIN o se encuentren inscritos en el Registro de Instaladores de OSINERGMIN, serán recategorizados, previa evaluación por parte del OSINERGMIN, de acuerdo a las categorías a que se hace referencia en el artículo 5º de la presente norma.

| SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO (Persona Natural) N°___________ Categoría: IG-1 ( ) IG-2 ( ) IG-3 Especialista en Redes( ) IG-3 Especialista en GNV – GNC ( ) IG-3 Especialista en GNL ( ) |
| --- |
| DATOS GENERALES |
| Nombre: |
| Dirección de Residencia: |
| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
| Tipo de documento: ( ) DNI ( ) C.E | N° de documento: | Teléfono(s): |
| Domicilio Legal: | RUC: |
| Distrito: | Provincia. | Departamento: |
| Teléfono(s): | FAX: E-mail: |
| Requisitos anexos: Copia simple del documento nacional de identidad vigente. Declaración Jurada de Domicilio y copia simple de comprobante de pago de algún servicio público donde se indique la dirección declarada. Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigente Copia del Certificado de Competencia Técnica Vigente de conformidad con los señalado en el literal f) del numeral 7.1 del art. 7º de la R.C.D. Nº XXX-2012-OS/CD. Copia simple del Certificado de Competencia Técnica vigente, en la categoría y especialidad a la cual se postula, según corresponda. Copia simple de los Certificados que acrediten que el candidato no cuenta con antecedentes policiales. | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
| Mediante la presente, adjunto los requisitos establecidos por OSINERGMIN con la finalidad de solicitar la inscripción en el Registro de Instaladores, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Ductos aprobado por Decreto Supremo N°042-99-EM y sus modificaciones. Asimismo, declaro bajo juramento que toda la información contenida en la presente solicitud y la documentación adjunta se ajusta fielmente a la verdad, comprometiéndome a cumplir con las responsabilidades y obligaciones que estipula la ley. ----------------------------- Firma del Titular HUELLA DIGITAL |

ANEXO A

ANEXO B

| SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO (Persona Jurídica) N°___________ |
| --- |
| DATOS GENERALES: |
| Razón Social: |
| Propietario o Representante Legal: |
| Tipo de documento: ( ) R.U.C. | N° de documento: | Teléfono (s): |
|  |  | Fax: E-mail: |
| Domicilio Legal: | RUC: |
| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
| Personas Naturales inscritas en el Registro de Instaladores de Gas Natural de OSINERGMIN (Personal Técnicos): |
| Apellidos y Nombres | Tipo doc. | Nº documento | N° de Registro | Categoría/Especialidad | Firma |
| Requisitos anexos: Copia simple de la Póliza vigente de Responsabilidad Civil Extracontractual vigente. Copia simple de la partida registral donde obre la constitución social de la persona jurídica, cuyo objeto social incluye la realización de actividades vinculadas a los hidrocarburos. Copia simple del Certificado de Vigencia de Poderes del representante legal expedido dentro de los sesenta (60) días previos a la presentación de la solicitud. Copia simple del documento de identidad del Representante Legal. Detalle de los Instaladores registrados en las categorías IG-3 y IG-1 y/o IG-2, según corresponda, de acuerdo a lo señalado en el literal a) del numeral 7.2 del art. 7º de la Resolución de Consejo Directivo Nº xxx-2013-OS/CD. | ( ) ( ) ( ) ( ) |
| Mediante la presente, adjunto los requisitos establecidos por OSINERGMIN con la finalidad de solicitar la inscripción en el Registro de Instaladores, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Ductos aprobado por Decreto Supremo N°042-99-EM y sus modificaciones. Asimismo, declaro bajo juramento que toda la información contenida en la presente solicitud y la documentación adjunta se ajusta fielmente a la verdad, comprometiéndome a cumplir con las responsabilidades y obligaciones que estipula la ley. __________________________ Firma del Representante Legal |

ANEXO C

| SOLICITUD DE RENOVACIÓN (Persona Natural) N°___________ Categoría: IG-1 ( ) IG-2 ( ) IG-3 Especialista en Redes( ) IG-3 Especialista en GNV – GNC ( ) IG-3 Especialista en GNL ( ) |
| --- |
| DATOS GENERALES |
| Nombre o Razón Social: |
| Dirección de Residencia: |
| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
| Tipo de documento: ( ) DNI ( ) C.E | N° de documento: | Teléfono(s): |
| Domicilio Legal: | RUC: |
| Distrito: | Provincia. | Departamento: |
| Teléfono(s): | FAX: E-mail: |
| Requisitos anexos: Copia del Certificado de Competencia Técnica Vigente Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigente | ( ) ( ) |
| Mediante la presente, adjunto los requisitos establecidos por OSINERGMIN con la finalidad de solicitar la renovación de la inscripción en el Registro de Instaladores, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Ductos aprobado por Decreto Supremo N°042-99-EM y sus modificaciones. Asimismo, declaro bajo juramento que toda la información contenida en la presente solicitud y la documentación adjunta se ajusta fielmente a la verdad, comprometiéndome a cumplir con las responsabilidades y obligaciones que estipula la ley. ----------------------------- Firma del Titular HUELLA DIGITAL |

ANEXO D

| SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO (Persona Jurídica) N°___________ |
| --- |
| DATOS GENERALES: |
| Nombre o Razón Social: |
| Propietario o Representante Legal: |
| Tipo de documento: ( ) R.U.C. | N° de documento: | Teléfono (s): |
|  |  | Fax: E-mail: |
| Domicilio Legal: | RUC: |
| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
| Personas Naturales inscritas en el Registro de Instaladores de Gas Natural de OSINERGMIN (Personal Técnicos): |
| Apellidos y Nombres | Tipo doc. | Nº documento | N° de Registro | Categoría/Especialidad | Firma |
| Requisitos anexos: Copia simple del Certificado de Vigencia de Poderes del representante legal expedido dentro de los sesenta (60) días previos a la presentación de la solicitud. Copia simple del documento de identidad del Representante Legal. Copia del Certificado de Competencia Técnica vigente para llevar a cabo la labor de Instalador de Gas Natural de cada una de las personas naturales que conforman su personal técnico, en la categoría y especialidad a la cual se postula, según corresponda. Copia simple de la Póliza vigente de Responsabilidad Civil Extracontractual vigente | ( ) ( ) ( ) ( ) |
| Mediante la presente, adjunto los requisitos establecidos por OSINERGMIN con la finalidad de solicitar la renovación de la inscripción en el Registro de Instaladores, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Ductos aprobado por Decreto Supremo N°042-99-EM y sus modificaciones. Asimismo, declaro bajo juramento que toda la información contenida en la presente solicitud y la documentación adjunta se ajusta fielmente a la verdad, comprometiéndome a cumplir con las responsabilidades y obligaciones que estipula la ley. __________________________ Firma del Representante Legal |

ANEXO E

| SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORIA (Persona Natural) N°___________ Categoría actual: IG-1 ( ) IG-2 ( ) IG-3 ( ) Categoría solicitada: IG-1 ( ) IG-2 ( ) IG-3 Especialista en Redes( ) IG-3 Especialista en GNV – GNC ( ) IG-3 Especialista en GNL ( ) |
| --- |
| DATOS GENERALES |
| Nombre o Razón Social: |
| Dirección de Residencia: |
| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
| Tipo de documento: ( ) DNI ( ) C.E | N° de documento: | Teléfono(s): |
| Domicilio Legal: | RUC: |
| Distrito: | Provincia. | Departamento: |
| Teléfono(s): | FAX: E-mail: |
| Requisitos anexos: - Copia simple del Certificado de Competencia Técnica vigente, el cual debe indicar que la persona es competente para la categoría y especialidad solicitada, según corresponda. Copia simple de la Póliza vigente de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual | ( ) ( ) |
| Mediante la presente, adjunto los requisitos establecidos por OSINERGMIN con la finalidad de solicitar la modificación de la inscripción en el Registro por cambio de categoría, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Ductos aprobado por Decreto Supremo N°042-99-EM y sus modificaciones. Asimismo, declaro bajo juramento que toda la información contenida en la presente solicitud y la documentación adjunta se ajusta fielmente a la verdad, comprometiéndome a cumplir con las responsabilidades y obligaciones que estipula la ley. _______________________ Firma del Titular HUELLA DIGITAL |

ANEXO F

| SOLICITUD DE MODIFICACION POR VARIACIÓN DE DATOS (Persona Jurídica) N°___________ Incorporación de personal técnico ( ) Retiro de personal técnico ( ) Modificación de datos de la empresa ( ) |
| --- |
| DATOS GENERALES: |
| Nombre o Razón Social: |
| Propietario o Representante Legal: |
| Tipo de documento: ( ) RUC | N° de documento: | Teléfono (s): |
|  |  | Fax: E-mail: |
| Domicilio Legal: | RUC: |
| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
| Personas Naturales inscritas en el Registro de Instaladores de Gas Natural de OSINERGMIN (Personal Técnicos): |
| Apellidos y Nombres | Tipo doc. | Nº documento | N° de Registro | Categoría/Especialidad | Firma |
| Requisitos anexos: Copia simple del Certificado de Vigencia de Poderes del representante legal expedido dentro de los sesenta (60) días previos a la presentación de la solicitud. Copia simple del documento de identidad del Representante Legal. Copia simple del carné vigente de la persona natural incorporada al personal técnico de la persona jurídica. Otros: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ( ) ( ) ( ) ( ) |
| Mediante la presente, adjunto los requisitos establecidos por OSINERGMIN con la finalidad de solicitar la modificación de la inscripción en el Registro por variación de datos, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Ductos aprobado por Decreto Supremo N°042-99-EM y sus modificaciones. Asimismo, declaro bajo juramento que toda la información contenida en la presente solicitud y la documentación adjunta se ajusta fielmente a la verdad, comprometiéndome a cumplir con las responsabilidades y obligaciones que estipula la ley. _________________________________________ Firma del Representante Legal |

De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 71 del Reglamento de Distribución de Gas Natural, aprobado por Decreto Supremo N° 042-99-EM, el Consejo Directivo de OSINERGMIN aprobó, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 163-2005-OS/CD, el “Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”, el cual regula los requisitos, categorías,  procedimientos, así como las responsabilidades y obligaciones derivados del ejercicio de la funciones de los instaladores de gas natural.

En dicha línea, teniendo en cuenta el incremento del número de usuarios de gas natural en Lima y Callao, además de la implementación de nuevos proyectos de distribución de gas natural en otras zonas del país, resulta necesario implementar medidas que se encuentren acorde con la magnitud de los niveles de expansión de la industria, con la finalidad de mantener los estándares de seguridad perseguidos con la emisión del reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 163-2005-OS/CD.

En virtud a lo antes expuesto, se ha considerado conveniente aprobar el “Nuevo Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”.

# Text boxes

ANEXO

PROFVDKM

ANEXO I

PROFVDKM

ANEXO II

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS