RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 094-2011-OS/CD

Lima, 31 de mayo de 2011

VISTO:

# Los Memorandos Nºs GFHL/DPD-1340-2011 y GFGN/ALGN-489-2011 de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos y de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, respectivamente.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 3° de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función normativa de los Organismos Reguladores comprende la facultad exclusiva de dictar, entre otros, normas de carácter general;

Que, según lo dispuesto por el artículo 22° del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo de OSINERGMIN a través de resoluciones;

Que, el artículo 3° de la Ley Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, establece que el Consejo Directivo está facultado para aprobar procedimientos administrativos vinculados, entre otros, a la Función Supervisora;

Que, conforme a lo establecido en la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos; Ley Nº 26734, Ley de Creación de OSINERGMIN y sus modificatorias; y el Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos y la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN supervisan y fiscalizan los aspectos técnicos, de seguridad y legales aplicables a las personas que desarrollan actividades relacionadas al subsector hidrocarburos y que se encuentran debidamente autorizadas a operar;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 205-2009-OS/CD de fecha 29 de octubre de 2009 se aprobó el Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN; el cual establece, entre otros, que, salvo que una norma específica de la actividad supervisada establezca lo contrario, en caso de que se produzcan accidentes graves o fatales, incidentes, situaciones de emergencia, entre otros, el responsable de la actividad supervisada, deberá informar por escrito a OSINERGMIN de acuerdo a los formatos que establezca, dentro del día siguiente de producido el hecho, estableciéndose que dicha información deberá ser ampliada y entregada a OSINERGMIN en un plazo máximo de diez días hábiles contados desde la ocurrencia del hecho;

Que, actualmente, la obligación antes señalada se viene cumpliendo por parte de los agentes comprendidos en el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por el Decreto Supremo Nº 043-2007-EM, a través del Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en Materia de Emergencias y Enfermedades Profesionales en las Actividades del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 172-2009-OS/CD;

Que, sin embargo, para los agentes no comprendidos en el Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 043-2007-EM, el cumplimiento de la obligación de reportar emergencias se viene realizando a través del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 088-2005-OS/CD de fecha 11 de mayo de 2005;

Que, dada la experiencia desarrollada por el OSINERGMIN a través de la supervisión de los Reportes de Emergencias presentados en el marco de los procedimientos aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 088-2005-OS/CD y N° 172-2009-OS/CD, se ha visto conveniente fortalecer el mecanismo de supervisión de la obligación de reportar las emergencias ocurridas en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos por parte de los operadores de las instalaciones que no se encuentran comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM, introduciendo mejoras respecto de la forma, plazos y metodología que deberán considerar para dichos reportes que faciliten a los agentes el cumplimiento de la normatividad vigente a efectos que puedan determinar, con mayor exactitud, las causas que les dieron origen; y, que permitan al OSINERGMIN tomar conocimiento de manera oportuna y eficiente de las emergencias desarrolladas, evaluar los posibles incumplimientos a la normativa aplicable y determinar si existen elementos o no para el inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionador;

Que, en dicha línea, se ha considerado conveniente prepublicar el proyecto de Resolución de Consejo Directivo que aprobaría el “Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos”;

Que, en ese sentido, corresponde ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y la prepublicación del proyecto correspondiente en el Portal Electrónico de OSINERGMIN, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 14º del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, otorgando a los interesados un plazo de quince (15) días para la remisión por escrito de comentarios o sugerencias;

De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3° de la Ley Nº 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en los artículos 22º y 25º del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la Gerencia Legal, de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos y de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural.

SE RESUELVE:

# Artículo 1º.-  Autorizar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y la prepublicación en el portal electrónico de OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe), del proyecto de Resolución de Consejo Directivo que aprueba el “Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos” así como de la Exposición de Motivos, que como Anexos Nºs 1 y 2 respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Establecer un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución, a fin de que los interesados remitan por escrito sus opiniones y sugerencias a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos del OSINERGMIN, ubicada en Calle Bernardo Monteagudo Nº 222, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima. Las opiniones y sugerencias podrán ser remitidas vía fax al número telefónico 2645597, o vía Internet a la siguiente dirección de correo electrónico: comentariosglp3@osinerg.gob.pe. La recepción de las opiniones y sugerencias en medio físico o electrónico, estará a cargo de la señora Nikitza Chavez Atapoma.

ALFREDO DAMMERT LIRA

Presidente del Consejo Directivo

OSINERGMIN

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N°          -2011-OS/CD

Lima,

VISTO:

# Los Memorandos Nºs GFHL/DPD-          -2011y GFGN/ALGN-         -2011 de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos y de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 3° de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función normativa de los Organismos Reguladores comprende la facultad exclusiva de dictar, entre otros, normas de carácter general;

Que, según lo dispuesto por el artículo 22° del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo de OSINERGMIN a través de resoluciones;

Que, el artículo 3° de la Ley Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, establece que el Consejo Directivo está facultado para aprobar procedimientos administrativos vinculados, entre otros, a la Función Supervisora;

Que, conforme a lo establecido en la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos; Ley Nº 26734, Ley de Creación de OSINERGMIN y sus modificatorias; y el Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos y la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN supervisan y fiscalizan los aspectos técnicos, de seguridad y legales aplicables a las personas que desarrollan actividades relacionadas al subsector hidrocarburos y que se encuentran debidamente autorizadas a operar;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 205-2009-OS/CD de fecha 29 de octubre de 2009 se aprobó el Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN; el cual establece, entre otros, que, salvo que una norma específica de la actividad supervisada establezca lo contrario, en caso de que se produzcan accidentes graves o fatales, incidentes, situaciones de emergencia, entre otros, el responsable de la actividad supervisada, deberá informar por escrito a OSINERGMIN de acuerdo a los formatos que establezca, dentro del día siguiente de producido el hecho, estableciéndose que dicha información deberá ser ampliada y entregada a OSINERGMIN en un plazo máximo de diez días hábiles contados desde la ocurrencia del hecho;

Que, actualmente, la obligación antes señalada se viene cumpliendo por parte de los agentes comprendidos en el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por el Decreto Supremo Nº 043-2007-EM, a través del Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en Materia de Emergencias y Enfermedades Profesionales en las Actividades del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 172-2009-OS/CD;

Que, sin embargo, para los agentes no comprendidos en el Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 043-2007-EM, el cumplimiento de la obligación de reportar emergencias se viene realizando a través del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 088-2005-OS/CD de fecha 11 de mayo de 2005;

Que, dada la experiencia desarrollada por el OSINERGMIN a través de la supervisión de los Reportes de Emergencias presentados en el marco de los procedimientos aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 088-2005-OS/CD y N° 172-2009-OS/CD, se ha visto conveniente fortalecer el mecanismo de supervisión de la obligación de reportar las emergencias ocurridas en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos por parte de los operadores de las instalaciones que no se encuentran comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM,introduciendo mejoras respecto de la forma, plazos y metodología que deberán considerar para dichos reportes que faciliten a los agentes el cumplimiento de la normatividad vigente a efectos que puedan determinar, con mayor exactitud, las causas que les dieron origen; y, que permitan al OSINERGMIN tomar conocimiento de manera oportuna y eficiente de las emergencias desarrolladas, evaluar los posibles incumplimientos a la normativa aplicable y determinar si existen elementos o no para el inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionador;

Que, en ese sentido, se ha considerado conveniente aprobar el “Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos”;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14º del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS en concordancia con lo establecido en el artículo 25º del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, el Consejo Directivo ordenó la publicación de la resolución que aprueba la prepublicación del “Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos en el Diario Oficial El Peruano y la prepublicación del proyecto correspondiente en el Portal Electrónico de OSINERGMIN, otorgando a los interesados un plazo de quince (15) días para la remisión por escrito de comentarios o sugerencias;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del Reglamento de la Ley Nº 29091, las entidades de la Administración Pública se encuentran obligadas a publicar en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales Institucionales, entre otras, las disposiciones legales que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos técnicos relacionados con la aplicación de sanciones administrativas;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332 y por el literal c) del artículo 23° del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; y

Con la opinión favorable de la Gerencia General, la Gerencia Legal, la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos y la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural;

SE RESUELVE:

# Artículo 1º.- Aprobar el “Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos”, el mismo que en Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Aprobar los formatos para el reporte de emergencias que deberán presentar las Empresas Supervisadas que desarrollan Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, los cuales en Anexo II forman parte integrante de la presente resolución, conforme al detalle siguiente:

- Formato Nº 1:	Reporte Preliminar

- Formato Nº 2:	Reporte Final

- Formato N° 3: Reporte Mensual de Emergencias

Artículo 3º.- Modificar el numeral 1.3 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 358-2008-OS/CD y, el numeral 1.3 del Anexo 1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 388-2007-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 262-2010-OS/CD, de acuerdo al siguiente detalle:

- Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD.

| Rubro | Tipificación de la | Referencia Legal | Sanción | Otras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Infracción |  |  | Sanciones |
| 1 | No proporcionar o proporcionar a destiempo la información y/o documentación requerida por |
|  | OSINERGMIN y/o por reglamentación. |
|  | 1.3 Informes de Emergencias, Enfermedades Profesionales y Formatos para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el D.S. Nº 048-2009-EM | Arts. 26º, 28º numerales 1 y 2; y 29º numeral 7, del Reglamento aprobado por D.S. Nº 043-2007-EM. | Hasta 35 UIT. | PO |
|  |  | Art. 70º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM. |  |  |
|  |  | Arts. 45º, 56°, 108° y 116º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 026-94-EM. |  |  |
|  |  | Art. 36º g) del Reglamento aprobado por D.S. Nº 081- |  |  |
|  |  | 2007-EM. |  |  |
|  |  | Art. 79º del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D.S. |  |  |
|  |  | Nº 081-2007-EM. |  |  |
|  |  | Art. 29º del Reglamento de Supervisión de Actividades |  |  |
|  |  | Energéticas, aprobado por R.C.D. Nº 324-2007-OS/CD. |  |  |
|  |  | Arts. 18º, 80º y 267º del Reglamento aprobado por D.S. |  |  |
|  |  | Nº 032-2004-EM. |  |  |
|  |  | Arts.43 literal a) y 53º del Reglamento aprobado por D.S. |  |  |
|  |  | Nº 015-2006-EM. |  |  |
|  |  | Art. 4º, 5º numeral 5.2, 6º numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, |  |  |
|  |  | 6.6, 6.7, 6.8 y 6.10, 8º y 9º de la RCD Nº 172-2009-OS/CD. |  |  |
|  |  | Arts. 19º, 20º , 21º ,22º y 23º del Reglamento aprobado por |  |  |
|  |  | D.S. Nº 040-99-EM. |  |  |
|  |  | Art. 3º y 4º del D.S. Nº 048-2009-EM. |  |  |
|  |  | Art. 244º del Reglamento aprobado por D.S. 032-2004-EM. |  |  |
|  |  | Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2011-OS/CD. |  |  |
|  |  | Resolución de Consejo Directivo Nº XXX-2011-OS/CD. |  |  |

- Anexo 1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 388-2007-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N°262-2010-OS/CD.

| Rubro | NO PROPORCIONAR O PROPORCIONAR A DESTIEMPO O DE FORMA PARCIAL O EN FORMATOS |
| --- | --- |
|  | DIFERENTES A LOS APROBADOS, LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN |
| 1 | REQUERIDA POR OSINERGMIN Y/O POR REGLAMENTACIÓN. |
|  | Infracción | Base Normativa | Sanción | Sanción No |
|  |  |  | Pecuniaria | Pecuniaria |
|  | 1.3. informes de Emergencias, | Art. 70° del Reglamento aprobado por D.S. | Hasta 35 UIT | P.O. |
|  | riesgos y Enfermedades | N° 051-93-EM. |  |  |
|  | Profesionales; y, Formatos | Arts. 60° y 66° del Anexo 1 del Reglamento |  |  |
|  | para el cumplimiento de las | aprobado por D.S. N° 042-99-EM. |  |  |
|  | obligaciones contenidas en el | Art. 31° del Reglamento aprobado por R.C.D. |  |  |
|  | D.S. Nº 048-2009-EM | N° 205-2009-OS/CD. |  |  |
|  |  | Art. 80° del Reglamento aprobado por D.S. |  |  |
|  |  | N° 032-2004-EM. |  |  |
|  |  | Art. 53° del Reglamento aprobado por D.S. |  |  |
|  |  | N° 015-2006-EM. |  |  |
|  |  | Art. 69° del Reglamento aprobado por D.S. |  |  |
|  |  | N° 006-2005-EM. |  |  |
|  |  | Arts. 26° numerales 26.1, 26.3, 26.4, 26.5, |  |  |
|  |  | 26.6 y 26.7, 28° y 29° numeral 29.7 del |  |  |
|  |  | Reglamento aprobado por D.S. N° 043-2007 |  |  |
|  |  | EM. |  |  |
|  |  | Art. 36° literal g) del Reglamento aprobado |  |  |
|  |  | por D.S. N° 081-2007-EM. |  |  |
|  |  | Arts. 67° y 79° del Anexo 1 del Reglamento |  |  |
|  |  | aprobado por D.S. N° 081-2007-EM. |  |  |
|  |  | Art. 14° del Reglamento aprobado por D.S. |  |  |
|  |  | N° 057-2008-EM. |  |  |
|  |  | Arts. 4°, 5° numeral 5.2, 6° numerales 6.1, |  |  |
|  |  | 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.10, 8° |  |  |
|  |  | y 9° del Procedimiento aprobado por R.C.D. |  |  |
|  |  | N° 172-2009-OS/CD. |  |  |
|  |  | Arts. 20º, 21º y 23º del Reglamento aprobado |  |  |
|  |  | por D.S. Nº 040-99-EM |  |  |
|  |  | Art. 24º del Reglamento aprobado por D.S. |  |  |
|  |  | Nº 032-2004-EM |  |  |
|  |  | Art. 1º de la R.C.D. Nº 003-2011-OS/CD |  |  |
|  |  | Resolución de Consejo Directivo Nº XXX-2011-OS/CD. |  |  |

Artículo 4º.- Autorizar a la Gerencia General de OSINERGMIN a aprobar y modificar los formatos, cartas de visita y actas; así como dictar las disposiciones técnico-operativas y medidas complementarias que sean necesarias para la aplicación de la presente Resolución.

Artículo 5º.- Autorizar la publicación, en el portal electrónico de OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe), del “Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos”; que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.

# Artículo 6º.-  La presente Resolución y sus Anexos entraran en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

# Artículo 7º.- El presente procedimiento será de aplicación para los reportes por emergencias ocurridas a partir de la entrada en vigencia de la norma; siendo que, los reportes por emergencias ocurridas de manera previa deberán ser presentados por los agentes comprendidos en la presente norma, de acuerdo con los formatos aprobados mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 088-2005-OS/CD.

# Artículo 8º.- Dejar sin efecto el procedimiento aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 088-2005-OS/CD.

ANEXO I

# Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades DE COMERCIALIZACIÓN de Hidrocarburos.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objetivo

La presente norma tiene como objetivo regular el procedimiento a fin de que los agentes que no se encuentran comprendidos dentro de los alcances del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM, cumplan con reportar las Emergencias que ocurran en el desarrollo de sus actividades.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación

El presente procedimiento es de aplicación a los agentes que no se encuentran comprendidos dentro de los alcances del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM, tales como:

2.1	Para Actividades de Hidrocarburos Líquidos y GLP: Estaciones de Servicio, Grifos, Grifos Rurales, Grifos flotantes, Gasocentros, Medios de Transporte de Combustibles Líquidos, Gas Licuado de Petróleo(GLP) y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos (OPDH), Distribuidores Minoristas de Combustibles Líquidos, Distribuidores a Granel y en Cilindros de GLP, Vagones Tanque, Locales de Venta de GLP, Plantas Envasadoras, Consumidores Directos de Combustibles Líquidos, Consumidores Directos de OPDH, Consumidores Directos Móviles, Consumidor Directo de GLP y Redes de Distribución de GLP.

2.2	Para Actividades de Gas Natural:Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV), Consumidores Directos de GNV, Establecimientos destinados al suministro de GNV en Sistemas Integrados de Transporte (SIT), Estaciones de Compresión de GNC, Estaciones de Carga de GNC, Estaciones de Descompresión de GNC, Unidades de Trasvase de GNC, Consumidores Directos de GNC, Consumidor Directo de GN, Estaciones de Licuefacción de GNL, Estaciones de Regasificación de GNL, Estaciones de Recepción de GNL, Unidades Móviles de GNC-GNL, Consumidores Directos de GNL y Medios de Transporte de GNC y GNL.

Artículo3°.- Definiciones

Para los fines del presente procedimiento se aplicarán, en lo que corresponda, las definiciones establecidas en el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2002-EM; en los reglamentos técnicos y de seguridad aplicables a los agentes y actividades a las que se hace referencia en el artículo 2° precedente; y las que a continuación se señalan:

3.1 	Emergencia: Toda situación generada por la ocurrencia de un evento, que requiere una movilización de recursos.

A efectos de lo señalado en el presente procedimiento, una emergencia puede ser causada por:

    - Accidente: Suceso eventual e inesperado que causa lesiones, daños a la salud o muerte de una o más personas, daños materiales y/o pérdidas de producción.

    - Incidente: Suceso eventual e inesperado que no ocasiona lesión alguna a los trabajadores, ni daños a equipos o instalaciones. Su investigación permitirá identificar situaciones de riesgos desconocidas o infravaloradas hasta ese momento e implantar acciones correctivas para su control.

  - Empresa Supervisada: son las empresas inscritas en el Registro de Hidrocarburos de OSINERGMIN que desarrollan las actividades de hidrocarburos a las que se hace referencia en el artículo 2° del presente procedimiento.

# Artículo 4º.- Obligaciones de las Empresas Supervisadas

Las empresas supervisadas se encuentran obligadas a:

  - Realizar la investigación de la emergencia de manera inmediata, a fin de determinar las causas y consecuencias de la misma.

  - Remitir el Reporte de Emergencias de acuerdo con lo señalado en el presente procedimiento, con los resultados de la investigación realizada utilizando los formatos establecidos en el presente procedimiento a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN) o a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL) de OSINERGMIN, según corresponda.

  - Remitir el Reporte Mensual de Emergencias, de acuerdo con lo establecido en el presente procedimiento.

  - Implementar y ejecutar las medidas preventivas y correctivas consignadas en los Reportes Finales como parte de las acciones necesarias para evitar que se repitan nuevas situaciones de emergencia, de acuerdo con los plazos señalados en los respectivos Cronogramas de Ejecución.

  - Mantener en su poder, por un periodo de cinco (5) años, un registro histórico de las Emergencias ocurridas.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE Y REGISTRO DE EMERGENCIAS

# Artículo 5º.- Procedimiento de Reporte de Emergencias

  - Cada vez que ocurra una Emergencia, la empresa supervisada deberá comunicar inmediatamente a OSINERGMIN, a través del Formato Nº 1 – Reporte Preliminar.

El Reporte Preliminar deberá remitirse a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos o a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural del OSINERGMIN, según corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrida la emergencia, vía mesa de partes o vía fax, u otro medio que a tal efecto implemente OSINERGMIN.

  - La empresa supervisada deberá remitir a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos o a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural del OSINERGMIN, según corresponda, dentro de los diez (10) días hábiles de ocurridos los hechos, el Reporte Final utilizando el Formato Nº 2- Reporte Final, en el cual se establecen los resultados de la investigación de la emergencia, causas, consecuencias y medidas correctivas.

Asimismo, en el caso de emergencias relacionadas con cilindros de GLP ocurridas fuera de las instalaciones de una Planta Envasadora, OSINERGMIN tendrá la facultad de solicitar a la Planta Envasadora responsable del cilindro que elabore y presente un Reporte Final dentro del plazo antes establecido y contado a partir de la notificación de la comunicación efectuada por este organismo regulador. En estos casos, no existirá la obligación de presentar el reporte preliminar.

Los reportes finales podrán presentarse por mesa de partes o vía fax u otro medio que a tal efecto implemente OSINERGMIN.

En caso se requiera ampliar el plazo para la presentación del Reporte Final referido, la empresa supervisada deberá solicitarlo por escrito a OSINERGMIN, antes del plazo de vencimiento, sustentando debidamente su solicitud de prórroga.

5.3.	Los formatos donde se reporte la ocurrencia de la Emergencia deberán ser llenados en su totalidad y suscritos por las siguientes personas:

- En el caso del Reporte Preliminar: El representante legal de la empresa supervisada o el responsable de la función de seguridad.

- En el caso del Reporte Final: El representante legal, el responsable de la investigación realizada, y si fuera el caso, por el médico que certifique los efectos de la Emergencia en la salud de los afectados.

5.4.	Cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, la empresa supervisada deberá identificar en el mismo reporte a todos los trabajadores afectados, precisando y detallando los daños causados a cada uno de ellos.

Artículo 6º.- Procedimiento para el Reporte Mensual de Emergencias.

  - Las Plantas Envasadoras remitirán al OSINERGMIN un reporte mensual de emergencias, a través del Formato N° 3 - Reporte Mensual de Emergencias, respecto de aquellas que hayan ocurrido como consecuencia de fallas técnicas en el cilindro de GLP o en la válvula del mismo, sucedidas fuera de sus instalaciones.

  - El Reporte Mensual de Emergenciasdeberá remitirse a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos del OSINERGMIN, dentro de los primeros  cinco (05) días calendarios del mes siguiente a aquel en que ocurrió alguna emergencia, vía mesa de partes, vía fax, u otro medio que a tal efecto implemente OSINERGMIN.

En el caso que durante algún mes no se haya producido emergencias de este tipo, la empresa no se encontrará obligada a presentar el reporte mensual.

Artículo 7º.- Registro de Emergencias y facultades de OSINERGMIN

7.1	La Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos y la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural son los órganos responsables de la evaluación, registro y análisis de los Reportes Preliminares, Reportes Finales y de los Reportes Mensuales de Emergencias, según corresponda.

7.2	La Gerencia de Fiscalización correspondiente podrá solicitar a la empresa supervisada información adicional, exámenes certificados por terceros o que realice acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos. La empresa supervisada deberá cumplir con lo solicitado dentro del plazo otorgado por el OSINERGMIN.

7.3	Luego de obtener la información necesaria, OSINERGMIN procederá a la evaluación de los hechos, evaluará los posibles incumplimientos a la normativa aplicable y determinará si existen elementos de juicio para iniciar el respectivo procedimiento administrativo sancionador si fuera el caso.

7.4	El OSINERGMIN deberá conservar los reportes materia del presente procedimiento por un periodo de cinco (5) años contados desde la fecha de su recepción.

TÍTULO III

SANCIONES

Artículo 8º.- Sobre las sanciones

Las Empresas Supervisadas que no cumplan con las obligaciones establecidas en el presente procedimiento incurrirán en ilícito administrativo sancionable de acuerdo a lo establecido en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones aplicable.

Anexo II

FORMATO Nº 1

REPORTE PRELIMINAR

| Emergencia N°: ___ | Año 20___ |
| --- | --- |
| Hidrocarburos Líquidos y/o GLP | ( ) |
| Gas Natural | ( ) |

| Accidente | ( ) |
| --- | --- |
| Incidente | ( ) |
| Siniestro | ( ) |

| 1.- DATOS DEL ADMINISTRADO |
| --- |
| Nombre o Razón Social: |  |  |
| Representante legal: |
| Registro de Hidrocarburos: | Placa(s) del vehículo (De ser el caso): |
| Domicilio legal: | Distrito: |  |  |
| Provincia / Departamento: | Email: |
| Teléfono(s): | RUC: | Actividad: |  |  |
| PERSONA(S) DE CONTACTO(S): | TELÉFONO(S) DE CONTACTO(S) - FAX: |
| 2.- DEL EVENTO |
| Fecha: | Hora Inicio: | Hora de Término: |
| Lugar donde ocurrió: |
| Distrito: |  | Provincia: | Departamento: |  |
| DESCRIPCION DEL EVENTO: |

| 3.- DEL REPORTE |
| --- |
| Cargo de la persona que suscribe el Reporte Preliminar: |
| Firma |  |
| Nombre y Apellidos : |
| DNI ó CE: |
| Profesión: |
| N° del Colegio Profesional: |

FORMATO Nº 2

REPORTE FINAL

| Emergencia N°: ___ | Año 20___ |
| --- | --- |

| Hidrocarburos Líquidos y/o GLP | ( ) |
| --- | --- |
| Gas Natural | ( ) |

| Accidente | ( ) |
| --- | --- |
| Incidente | ( ) |

| 1. DATOS DEL ADMINISTRADO |
| --- |
| Nombre o Razón Social: |
| Representante legal: |
| Registro de Hidrocarburos: | Placa(s) del vehículo (de ser el caso): |
| Domicilio legal: | Distrito: |  |  |
| Provincia / Departamento: | Email: |
| Teléfono(s): | RUC: | Actividad: |  |  |
| PERSONA(S) DE CONTACTO(S): | TELÉFONO(S) DE CONTACTO(S) - FAX: |
| 2. DEL EVENTO |
| Fecha: | Hora Inicio: | Hora de Término: |
| Lugar donde ocurrió el evento. | En una Instalación Fija ( ) En un Medio de Transporte ( ) |
|  | Dirección u ubicación: |
|  | Distrito: | Provincia: | Departamento: |
| DESCRIPCION DETALLADA DEL EVENTO: |
| CAUSAS QUE ORIGINARON EL EVENTO: |
| Póliza de Seguro N°: | Tipo: | Cía. De Seguros: |
| 3.- CONSECUENCIAS DEL EVENTO |
| 3.1. ACCIDENTE | APLICA ( ) NO APLICA ( ) |
| Con daños personales |  | Leve ( ) Grave ( ) | Fatal ( ) |  |
| Con daños materiales |  | SI ( ) | NO ( ) |  |
| NOMBRE(S) DE EL(LOS) ACCIDENTADO (S) Y SU RELACIÓN CON EL ADMINISTRADO |
| 1.- |
| 2.- |
| 3.- |
| ¿Activó el Plan de Contingencias? Si ( ) No ( ) Explicar: |
| Indicar las capacitaciones recibidas por el(los) trabajador(es) involucrados en el evento: |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 3.2. DERRAME O FUGA DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS Y/O GLP | APLICA ( ) - NO APLICA ( ) |
| Tipo de producto: | GLP | Hidrocarburos Líquidos |
|  | ( ) | ( ) | Especificar producto: |
| Volumen aproximado del derrame o fuga | ___________Galones | ___________Galones |  |
| Área Involucrada aproximada: (m2) |
| DETALLE LAS ACCIONES REALIZADAS: |
| Cantidad del hidrocarburo recuperado: |
| Cantidad del hidrocarburo no recuperado: |
| Activó el Plan de Contingencias? Si ( ) No ( ) Explicar: |
| 3.3. FUGA DE GAS NATURAL | APLICA ( ) NO APLICA ( ) |
| Tipo de producto: | GNV | GNC | GNL |
|  | ( ) | ( ) | ( ) |
| Volumen aproximado de la fuga | ___________m3 estándar | ___________ m3 estándar | ___________ m3 estándar |
| Condición Estándar: Temperatura de 15,5 °C (60 °F) y Presión de 1013,25 milibar (1 Atm.) |
| DETALLE LAS ACCIONES REALIZADAS: |
| ¿Activó el Plan de Contingencias? Si ( ) No ( ) Explicar: |
| 4. ACCIONES CORRECTIVAS (Para corregir y/o evitar el evento descrito y sus consecuencias) |
| Medidas a adoptar: | Responsable: | Fecha prevista para su realización o implementación: |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 5. ESTADO DE LA INSTALACIÓN O MEDIO DE TRANSPORTE DESPUES DEL ACCIDENTE |
| OPERATIVO ( ) | INOPERATIVO PARCIAL ( ) | INOPERATIVO TOTAL ( ) |
| 6. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: |
| Croquis del lugar del accidente. (Obligatorio siempre) |  |
| Fotografías: (Obligatorio siempre) |  |
| Análisis de trabajo seguro: |  |
| Parte Policial: (Obligatorio en caso de Emergencias ocurridas en la operación de un Medio de Transporte y en caso de Cilindros de GLP) |  |
| Partes médicos: (Obligatorios en caso de Accidentes de Trabajo) |  |
| Otros (Especificar): |
| 7. DEL REPORTE |
| Del ingeniero de seguridad responsable de la investigación: | Del Médico tratante: | Del representante legal: |
| Firma: | Firma: |  | Firma: |  |  |
| Nombre y Apellidos : | Nombre y Apellidos : | Nombre y Apellidos : |
| DNI ó CE: | DNI |  | DNI ó CE: |  |  |
| Registro CIP: | Registro CMP: |  |  |  |

FORMATO N° 3

REPORTE MENSUAL DE EMERGENCIAS N° _____

MES ____________ - AÑO 20____

| Nombre o Razón Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Representante legal: | Registro de Hidrocarburos: |
| Actividad: |  |  |
| Domicilio legal: | Distrito: |  |  |
| Provincia / Departamento: | Email: |
| Teléfono(s): | RUC: |

| N° | Fecha del Accidente (dd/mm/aa) | Dirección donde ocurrió la Emergencia | Cilindros | Tipo de daños | Causa de la Emergencia | Acciones realizadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Daños a personas | Daños materiales (Marcar con una X) |  |  |
|  |  |  |  | Lesiones | Muertes |  |  |  |
|  |  |  | Libra | Kg. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | (SI) (NO) |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | (SI) (NO) |  |  |

| Responsable de seguridad | Representante Legal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma: | Firma: |  | El presente formato deberá ser remitido a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL) de OSINERGMIN vía fax (01 – 2645598), Mesa de Partes o al correo electrónico emergenciasGFHL@osinerg.gob.pe. |
| Nombre y Apellidos : | Nombre y Apellidos : |  |  |
| DNI ó CE: | DNI ó CE: |  |  |
| Registro CIP: | Registro CIP: |  |  |

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 205-2009-OS/CD de fecha 29 de octubre de 2009 se aprobó el Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN; el cual establece, entre otros, que, salvo que una norma específica de la actividad supervisada establezca lo contrario, en caso se produzcan accidentes graves o fatales, incidentes, situaciones de emergencia, entre otros, el responsable de la actividad supervisada, deberá informar por escrito a OSINERGMIN de acuerdo a los formatos que establezca, dentro del día siguiente de producido el hecho, estableciéndose que dicha información deberá ser ampliada y entregada a OSINERGMIN en un plazo máximo de diez días hábiles contados desde la ocurrencia del hecho.

Cabe precisar que, actualmente, la obligación antes señalada se viene cumpliendo por parte de los agentes comprendidos en el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2007-EM, a través del Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en Materia de Emergencias y Enfermedades Profesionales en las Actividades del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 172-2009-OS/CD.

No obstante ello, para los agentes no comprendidos en el Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 043-2007-EM, el cumplimiento de la obligación de reportar emergencias se viene realizando a través del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 088-2005-OS/CD de fecha 11 de mayo de 2005.

En ese orden de ideas, dada la experiencia desarrollada por el OSINERGMIN a través de la supervisión de los Reportes de Emergencias presentados en el marco de los procedimientos aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 088-2005-OS/CD y N° 172-2009-OS/CD, se ha visto conveniente fortalecer el mecanismo de supervisión de la obligación de reportar las emergencias ocurridas en el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos por parte de los operadores de las instalaciones que no se encuentran comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM, introduciendo mejoras respecto de la forma, plazos y metodología que deberán considerarse para que dichos reportes faciliten a los agentes el cumplimiento de la normatividad vigente a efectos que puedan determinar, con mayor exactitud, las causas que les dieron origen; y, que permitan al OSINERGMIN tomar conocimiento de manera oportuna y eficiente de las emergencias desarrolladas, evaluar los posibles incumplimientos a la normativa aplicable y determinar si existen elementos o no para el inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionador.

Cabe precisar que en los casos de emergencias ocurridas como consecuencia de fallas técnicas en el cilindro de GLP o en la válvula del mismo, ocurridas fuera de las instalaciones de una Planta Envasadora de GLP, ya sea por fuga, explosión, etc., la Planta Envasadora, responsable de mantener en condiciones permanentes de seguridad el cilindro, tendrá la obligación de informar de manera mensual al OSINERGMIN la cantidad de emergencias ocurridas a través del Reporte Mensual de Emergencias, a fin de que este Organismo Regulador pueda verificar el cumplimiento de su obligación de efectuar el mantenimiento y la seguridad de los cilindros de GLP.

En ese sentido, se ha considerado conveniente prepublicar el “Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos”.

# Footnotes

Enumerar de manera correlativa las emergencias reportadas durante el año calendario en curso.

Cuando la emergencia corresponda a esta opción, el presente formato deberá ser remitido a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL) de OSINERGMIN vía fax (01 – 2645598), Mesa de Partes o al correo electrónico emergenciasGFHL@osinerg.gob.pe.

Cuando la emergencia corresponda a esta opción,  el presente formato deberá ser remitido a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN) de OSINERGMIN vía fax (01 – 2645597), Mesa de Partes o al correo electrónico emergenciasGFGN@osinerg.gob.pe.

Enumerar de manera correlativa las emergencias reportadas durante el año calendario en curso.

Cuando la emergencia corresponda a esta opción, el presente formato deberá ser remitido a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL) de OSINERGMIN vía fax (01 – 2645598), Mesa de Partes o al correo electrónico emergenciasGFHL@osinerg.gob.pe.

Cuando la emergencia corresponda a esta opción,  el presente formato deberá ser remitido a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN) de OSINERGMIN vía fax (01 – 2645597), Mesa de Partes o al correo electrónico emergenciasGFGN@osinerg.gob.pe.

La descripción deberá hacerse de manera detallada precisando secuencialmente el tipo y la(s) causa(s) del accidente, fecha y hora de la ocurrencia, las acciones y coordinaciones realizadas, los daños generados, el personal afectado y las consecuencias respectivas. En caso se consigne información diferente a lo indicada en el Reporte Preliminar, deberán sustentarse las variaciones. De igual forma para cualquier variación de datos en el presente reporte.

OPERATIVO: Cuando no ha sufrido daños que impidan el normal desarrollo de sus operaciones.

INOPERATIVO PARCIAL: Cuando una parte de las instalaciones han sido afectadas por el evento pero que no conllevan al cese de sus operaciones de manera total.

INOPERATIVO TOTAL: Cuando la unidad no está en condiciones de seguir operando de manera definitiva.

El parte médico deberá contener como mínimo lo siguiente: Fecha y hora de la atención médica, lugar de la atención, Tipo  de Lesión (leve, grave o fatal), lesiones sufridas por cada trabajador accidentado, diagnostico, tiempo de hospitalización, tiempo de descanso médico, Nombre y Firma del Médico tratante indicando el Registro CMP.

Enumerar de manera correlativa los reportes efectuados durante el año calendario en curso.

Indicar la cantidad y el volumen del cilindro siniestrado de la siguiente manera: 2x10 (Significa 2 cilindros de 10 Kg.) o 3x45 (Significa 3 cilindros de 45 Kg.)

Indicar si la emergencia fue causada por fallas técnicas en el cilindro, en la válvula, en la manguera, en el regulador, en el artefacto o por la operación del cilindro.

Indicar la cantidad de personas lesionadas o muertas en la emergencia.

# Text boxes

ANEXO Nº 1

PROYECTO

ANEXO Nº 2

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS